## Arkusz1
Zakres dostawy
L.p. | NAZWA | sztuk | cena jednostkowa netto za 1 sztukę (w PLN) | cena całkowita netto (kol. 2 x kol. 3) (w PLN) | stawka podatku VAT (w %) | cena całkowita brutto (w PLN) | producent/numer katalogowy oferowanego produktu (wpisać w przypadku doboru urządzenia innego niż wyspecyfikowanego w przykładzie; w przypadku zaoferowania urządzenia identycznego jak w przykładzie, wpisać "tak jak w przykładzie")
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Silnik trójfazowy: • Moc: 15kW • Prędkość synchroniczna: 1500obr/min • Zasilanie: 400VD, 50Hz • Wykonanie mechaniczne: łapowy (IMB3) • Wielkość mechaniczna: 160L • Stopień ochrony: min. IP55 • PTC w uzwojeniach • Wymagane jest wzmocnione łożysko po stronie DE (seria NU) Przykład: M3BP160MLB4, 3GBP162032-ADG, 3G1S15081550955004 prod. ABB lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
2 | Silnik trójfazowy: • Moc: 2,2kW • Prędkość synchroniczna: 1500obr/min • Zasilanie: 400VY, 50Hz • Wykonanie mechaniczne: łapowy (IMB3) • Wielkość mechaniczna: 100L • Stopień ochrony: min. IP55 • PTC w uzwojeniach • Kolor RAL 5002 Przykład: M3BP 100CL 4 IMB3/IM1001, 1006417-2, No. 3G1F1506251689, Prod. code: 3GBP102323-ASB037209 prod. ABB lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
3 | Silnik trójfazowy: • Moc: 30kW • Prędkość synchroniczna: 1500obr/min • Zasilanie: 400VD/690VY, 50Hz • Wykonanie mechaniczne: łapowo-kołnierzowy (IMB35/IM2001) • Wielkość mechaniczna: 200L • Stopień ochrony: min. IP55 Przykład: M2BA200MLA4 B35, 3GBA202042-HDG, No. 3GC13500736678020015 prod. ABB lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
4 | Silnik trójfazowy: • Moc: 3kW • Prędkość synchroniczna: 1500obr/min • Zasilanie: 400VD/690VY, 50Hz • Wykonanie mechaniczne: kołnierzowy (IMV1/IM3011) • Wielkość mechaniczna: 100L • PTC w uzwojeniach • Stopień ochrony: min. IP65 Przykład: M3BP102324-BDB, 158, No. 3GC13500841593006011 prod. ABB lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
5 | Silnik trójfazowy • Moc: 0,75kW • Prędkość synchroniczna: 1500obr/min • Zasilanie: 230VD/400VY, 50Hz • Wykonanie mechaniczne: kołnierzowy (IMB14/IM3601) • Wielkość mechaniczna: 80M Przykład: TFC 80 B-4, No. 1305001642 prod. Drehstrom-Asynchronmotor lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
6 | Motoreduktor: • Prędkość obrotowa 1: 700/3.8 r/min • Prędkość obrotowa 2: 1425/7.6 r/min • Ma max: 3000 Nm • Moment wyjściowy: 1120/1100 Nm • pozycja pracy IM: M1 Silnik trójfazowy: • Moc: 0.44/0.88kW • Rodzaj pracy : S1 • Zasilanie: 400 D/YY, 50Hz • Stopień ochrony: min. IP54 Przekładnia: • Wał wyjściowy: 60x120mm lg. • Wykonanie końca wału: z rowkiem wpustowym/z wpustem Przykład: R97 DRS90L8/4, No. 01.1893963101.0002.13 prod. SEW-Eurodrive lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
7 | Silnik trójfazowy: • Moc: 132kW • Prędkość synchroniczna: 1500obr/min • Zasilanie: 400VD, 50Hz • Wykonanie mechaniczne: łapowy (IMB3) • Wielkość mechaniczna: 315M • Stopień ochrony: min. IP55 • PTC w uzwojeniach • Silnik zasilany z przetwornicy częstotliwości • Nie jest wymagana dostawa enkodera • Wymagane jest wzmocnione łożysko po stronie DE (seria NU) Przykład: M3BP 315SMC 4 IMB3/IM1001, No. 3G1F1451245496, PC: 3GBP312230-ADG+VC prod. ABB lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
8 | Silnik trójfazowy • Moc: 30kW • Prędkość synchroniczna: 1500obr/min • Zasilanie: 400VD, 50Hz • Wykonanie mechaniczne: łapowy (IMB3) • Wielkość mechaniczna: 200L • Stopień ochrony: min. IP55 • PTC w uzwojeniach • Standardowe malowanie RAL4006 lub RAL4008 Przykład: M3BP 200 MLA 4 IMB3/IM1001, No. 3G1S15361664925004, PC: 3GBP202051-ADK+VC prod. ABB lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
9 | Silnik trójfazowy: • Moc: 15kW • Prędkość synchroniczna: 1500obr/min • Zasilanie: 400VD, 50Hz • Wykonanie mechaniczne: łapowy (IMB3) • Wielkość mechaniczna: 180 • PTC w uzwojeniach • Standardowe malowanie RAL4006 lub RAL4008 Przykład: M3BP 180 MLA 4 IMB3/IM1001, No. 3G1S15371667525008, PC: 3GBP182051-ADK+VC prod. ABB lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
10 | Motoreduktor: • Prędkość obrotowa 1: 1415/20 r/min • Przełożenie całkowite [i]: 70,50/Nieskończone • Ma max: 200 Nm • Moment wyjściowy: 176 Nm • pozycja pracy IM: M1 • Ochrona antykorozyjna: Tak Silnik trójfazowy • Moc: 0.37kW • Rodzaj pracy: S1 • Zasilanie: 230VD/400VY, 50Hz • Kl. spraw. silnika: IE3 • Stopień ochrony: min. IP65 Przekładnia: • Wał drążony: 30mm • Rodzaj wykonania: tuleja drążona z rowkiem wpustowym • Wyposażenie dodatkowe ogólnie: G odbojniki gumowe • Zawor odpowietrzający: nierdzewny Przykład: FA37/G DRN71M4/DH, No. 40.7247683901.0004.15 prod. SEW-Eurodrive lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
11 | Motoreduktor: • Prędkość obrotowa 50 Hz: 1461/14 r/min • Przełożenie całkowite: 102,71/Skończone • Ilość zębów licznik/mianownik: 8217/80 • Ma max: 2700Nm • Moment wyjściowy 50Hz: 1010 Nm • pozycja pracy IM: M4A Silnik trójfazowy: • Moc: 1.5 kW • Rodzaj pracy: S1 • Zasilanie: 220-230 trójkat / 380-400 gwiazda • Kl. spraw. silnika: IE3 • Stopień ochrony: min. IP65 Przekładnia: • Wał wyjściowy: 60x120mm lg • Wykonanie końca wału: Z rowkiem wpustowym/z wpustem • Rodzaj wykonania: Wersja na łapach • Zawor odpowietrzający: nierdzewny Przykład: K87 DRN90L4, No. 01.7201046901.0001.15 prod. SEW-Eurodrive lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
12 | Silnik trójfazowy wibracyjny: • Moc: 0,37kW • Prędkość synchroniczna: 3000obr/min • Zasilanie: 230VD/400VY, 50Hz • Moment pracy: 12kg/cm • Siła odśrodkowa: 5960N Przykład: FHE 12-2-1.3, No. 14111532 prod. FRIEDRICH lub równoważny technicznie | 2 | 0 | 0 |  | 0
13 | Motoreduktor: • Prędkość obrotowa: 1375 / 0.99 r/min • Przełożenie całkowite: 1388 / Nieskończone • Ma max: 1550 Nm • Moment wyjściowy: 1510 Nm • Pozycja pracy IM: M1A • Poł skrz zac /wejscie kabl.: 180°(L) / normal • Ochrona antykorozyjna: Tak • Kolor farby: RAL 7031 szary niebieski Silnik trójfazowy: • Moc: 0.18 kW • Czestotliwość silnika: 50Hz • Rodzaj pracy: S1 • Zasilanie: 230/400 D/Y trojkat/gwiazda • Kl. spraw. silnika: IE3 • Stopień ochrony: min. IP65 • Przewietrzanie: AL = metalowy wentylator Przekładnia 1: • Wał wyjściowy: 50x100mm lg. • Wykonanie końca wału: Z rowkiem wpustowym/z wpustem • Rodzaj wykonania: Wersja na łapach Przekładnia 2: • Poz. pracy przekładni wstępnej: M1 • Poz. przekładni wstępnej: 90° Przykład: K77 R37 DRN63M4/AL, No. 48.7177810801.0004.15 prod. SEW-Eurodrive lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
14 | Silnik trójfazowy • Moc: 3,0kW • Prędkość synchroniczna: 3000 obr/min • Zasilanie: 230VD/400VY, 50Hz • Wykonanie mechaniczne: łapowo-flanszowy (IMB35) • Wielkość mechaniczna: 100L • Stopień ochrony: min. IP55 • PTC w uzwojeniach • Malowanie – zgodnie z numerem seryjnym Przykład: 1LE1003-1AA42-2JB4, No. UCW1505/1725760-002-002 prod. Siemens lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
15 | Silnik trójfazowy • Moc: 45kW • Prędkość synchroniczna: 750obr/min • Zasilanie: 400VD/690VY, 50Hz • Wykonanie mechaniczne: łapowy (IMB3) • Wielkość mechaniczna: 280M • Dreny typu T do spustu kondensatu • Stopień ochrony: min. IP55 • Łożyska serii 63 • PTC w uzwojeniach • Silnik zasilany z przetwornicy częstotliwości • Nie jest wymagana dostawa enkodera Przykład: 1LE1601-2DD23-4AB5-Z, No. UC 1506/159461101 prod. Siemens lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
16 | Silnik trójfazowy • Moc: 630kW • Prędkość synchroniczna: 1500obr/min • Zasilanie: 400VD/D, 400VD, 50Hz • Wykonanie mechaniczne: łapowy (IMB3) • Stopień ochrony: min. IP55 • Pt100 w uzwojeniach • Silnik zasilany z przetwornicy częstotliwości Przykład: 1LA8 405-4PB40-Z, No. NoN-F51451399010001/2015 prod. Siemens lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
17 | Silnik trójfazowy • Moc: 1,5kW • Prędkość synchroniczna: 1500obr/min • Zasilanie: 230VD/400VY, 50Hz • Wykonanie mechaniczne: kołnierzowy (IMV1/IM3011) • Wielkość mechaniczna: 90L • Stopień ochrony: min. IP55 • PTC w uzwojeniach Przykład: 1TZ9001-0EB422FA4-Z, No. 15/256668/1 prod. Lammers lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
18 | Silnik trójfazowy • Moc: 4kW • Prędkość: 3000 obr/min • Wykonanie mechaniczne: łapowy (IMB3) • Wielkość mechaniczna: 112M • Nap. silnika: 400/690V D/Y • PTC w uzwojeniach • Stopień ochrony: min. IP65 • Malowanie – zgodnie z numerem seryjnym • Niewymagany ATEX Przykład: 1AV3112A 1MB10331Ba234AB4-Z, No. 1505/1726210-001-001 prod. Siemens lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
19 | Silnik trójfazowy: • Moc: 1,5kW • Prędkość: 1000obr/min • Zasilanie: 230VD/400VY, 50Hz • Wykonanie mechaniczne: kołnierzowy (IMB5/IM3001) • Wielkość mechaniczna: 100L • PTC w uzwojeniach • Stopień ochrony: min IP66 • Mniejsza średnica kołnierza • Skrzynka zaciskowa obrócona o 90°, wejścia od strony NDE • Niewymagany ATEX • Silnik zasilany z przetwornicy częstotliwości Przykład: BD 100L-6 Y2, No. 555114002 H prod. ATB lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
20 | Motoreduktor: • Prędkość obrotowa 50 Hz: 1455/20 r/min • Przełożenie całkowite: 74,17/Nieskończone • Moment wyjściowy 50Hz: 535Nm • Ma max: 2700Nm • pozycja pracy IM: M1 • Poł.skrz.zac/wejscie kabl.: 270°(T)/normal • Kolor: RAL 7031 szary niebieski • Niewymagany ATEX Silnik trójfazowy: • Moc: 1.1 kW • Rodzaj pracy: S1 • Zasilanie: 219-241V trójkąt/380-420V gwiazda • Kl. spraw. silnika: IE3 • Stopień ochrony: min. IP55 • Przewietrzanie: metalowy wentylator • Dodatk. ochrona silnika: PTC czujnik temperatury Przekładnia: • Wał wyjściowy: 35x70mm lg. • Wykonanie końca wału: Z rowkiem wpustowym/z wpustem • Uszczelnienia wyjście: 2 pierścienie uszczelniające FKM • Stopień ochrony przekładni: min IP65 Przykład: R67/II2GD EDRN90S4/3GD/KCC/TF/AL, No. 01.7230934801.0002.15 prod. SEW-Eurodrive lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
21 | Silnik trójfazowy • Moc: 1,1kW • Prędkość: 950 obr/min • Wykonanie mechaniczne: flanszowy (IMB5) • Wielkość mechaniczna: 90L • Nap. silnika: 230/400V D/Y • Malowanie – zgodnie z numerem seryjnym • Silnik zasilany z przetwornicy częstotliwości Przykład: 1LE1001-0EC42-2FB4, No. 1000085444 prod. Siemens lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
22 | Motoreduktor: • Prędkość obrotowa 50 Hz: 1415/12 r/min • Przełożenie całkowite: 114,17/Nieskończone • Moment wyjściowy 50Hz: 285Nm • Ma max: 300Nm • pozycja pracy IM: M1 • Poł.skrz.zac/wejscie kabl.: 270°(T)/normal • Kolor: RAL 7031 szary niebieski Silnik trójfazowy: • Moc: 0,37 kW • Rodzaj pracy: S1 • Zasilanie: 230/400 D/Y trójkąt/gwiazda • Kl. spraw. silnika: IE3 • Stopień ochrony: min. IP65 Przekładnia: • Wał wyjściowy: 30x60mm lg. • Wykonanie końca wału: Z rowkiem wpustowym/z wpustem Przykład: R47 DRN71M4, No. 01.7184115702.0002.15 prod. SEW-Eurodrive lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
23 | Silnik trójfazowy • Moc: 37kW • Prędkość synchroniczna: 1500 obr/min • Wykonanie mechaniczne: łapowy (IMB3) • Wielkość mechaniczna: 225S • Nap. silnika: 400/690V D/Y • Malowanie – zgodnie z numerem seryjnym • Silnik zasilany z przetwornicy częstotliwości Przykład: 1LE1603-2BB03-4AB4, No. UC 1412/150412503 prod. Siemens lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
24 | Silnik trójfazowy • Moc: 37kW • Prędkość synchroniczna: 3000 obr/min • Wykonanie mechaniczne: łapowy (IMB3) • Wielkość mechaniczna: 200L • Nap. silnika: 400/690V D/Y • Malowanie – zgodnie z numerem seryjnym • Silnik zasilany z przetwornicy częstotliwości Przykład: 1LE1603-2AA53-4AB5, No. UD1504/1710101-001-001 prod. Siemens lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
25 | Silnik trójfazowy • Moc: 160kW • Prędkość synchroniczna: 3000 obr/min • Wykonanie mechaniczne: łapowy (IMB3) • Wielkość mechaniczna: 315L • Nap. silnika: 400/690V D/Y • Malowanie – zgodnie z numerem seryjnym • Silnik zasilany z przetwornicy częstotliwości Przykład: 1CV3314A 1LE16033AA434AB5-Z, No. UC1504/156629803 prod. Siemens lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
26 | Silnik trójfazowy • Moc: 0,18kW • Prędkość: 1500 obr/min • Wykonanie mechaniczne: flanszowy (IMB14) • Wielkość mechaniczna: 63M • Nap. silnika: 230/400V D/Y • Malowanie – zgodnie z numerem seryjnym Przykład: 1LE1003-0BB32-2KA4-Z, No. 1LA7063-4AB12 prod. Siemens lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
27 | Silnik trójfazowy • Moc: 0,37kW • Prędkość: 1500 obr/min • Wykonanie mechaniczne: flanszowy (IMB14) • Wielkość mechaniczna: 71M • Nap. silnika: 230/400V D/Y • Malowanie – zgodnie z numerem seryjnym Przykład: 1LA7073-4AB12, No. UD 1701/1895772-001-066 prod. Siemens lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
28 | Silnik trójfazowy • Moc: 7,5kW • Prędkość: 3000 obr/min • Wykonanie mechaniczne: flanszowy (IMV1) • Wielkość mechaniczna: 132S • Nap. silnika: 400/690V D/Y • Malowanie – zgodnie z numerem seryjnym • Silnik zasilany z przetwornicy częstotliwości Przykład: 1LE1003-1CA13-4GB4-Z, No. UD1705/1931371-001-001 prod. Siemens lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
29 | Silnik trójfazowy: • Moc: 0,75 kW • Zasilanie: 230/400 D/Y trójkąt/gwiazda • Prędkość: 1430 1/min • Rodzaj pracy: S1 • Stopień ochrony: min. IP55 • Silnik zasilany z przetwornicy częstotliwości Przekładnia: • Zgodnie z numerem seryjnym Przykład: BE 80B 4 + C512 UFA P80 V1, No. 75163240112 prod. Bonfiglioli lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
30 | Silnik trójfazowy: • Moc: 0,37 kW • Zasilanie: 230/400 D/Y trójkąt/gwiazda • Prędkość: 1370 1/min • Rodzaj pracy: S1 • Stopień ochrony: min. IP55 • Silnik zasilany z przetwornicy częstotliwości Przekładnia: • Wielkość ramy: Mn2=300Nm/Tn2=2660LbIn • Stopni redukcji: 2 • Metryczne mocowanie kołnierzowe na wyjściu • Przełożenie: 45,3 • Metryczny adapter silnika IEC 71 • Pozycja montażu: V1 Przykład: BN 71B 4 + C322 F 45,3 P71 V1, No. 76080860032 prod. Bonfiglioli lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
31 | Silnik trójfazowy: • Moc: 0,25 kW • Zasilanie: 230/400 D/Y trójkąt/gwiazda • Prędkość: 1380 1/min • Rodzaj pracy: S1 • Stopień ochrony: min. IP55 • Silnik zasilany z przetwornicy częstotliwości Przekładnia: • Wielkość ramy: Mn2=300Nm/Tn2=2660LbIn • Stopni redukcji: 2 • Metryczne mocowanie kołnierzowe na wyjściu • Przełożenie: 66,8 • Metryczny adapter silnika IEC 71 • Pozycja montażu: V1 Przykład: BN 71A 4 + C322 F 66,8 P71 V1, No. 08160008040994034 prod. Bonfiglioli lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
32 | Silnik trójfazowy • Moc: 0,18kW • Prędkość: 1500obr/min • Zasilanie: 230VD/400VY, 50Hz (460VY, 60Hz) • Wielkość mechaniczna: 63M Przykład: TR61B4, No. 17/000271, T4BBB930 prod. Bonani lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
33 | Silnik trójfazowy • Moc: 0,55kW • Prędkość: 1500obr/min • Zasilanie: 230VD/400VY, 50Hz (460VY, 60Hz) • Wykonanie mechaniczne: kołnierzowy (IMB5/IM3001) • Wielkość mechaniczna: 80M • Metalowa osłona wentylatora • Standardowe malowanie RAL5010 Przykład: M2AA 080 A4, 3, 3GAA082001-BSE, No. 3G3C1701226794 prod. ABB lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
34 | Motoreduktor: • Moc: 1,5kW • Prędkość: 1415obr/min • Zasilanie: 230VD/400VY, 50Hz Przykład: SK9012.1AZBH-90LH/4 No. 201695222-200 22568517, prod. Nord lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
35 | Motoreduktor: • Moc: 3kW • Prędkość: 1415obr/min • Zasilanie: 400VD/690VY, 50Hz • Silnik zasilany z przetwornicy częstotliwości Przykład: SK9022.1AZDHR-100LH/4 jak numer fabryczny 201599088-300 22392078, prod. Nord lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
36 | Silnik trójfazowy • Moc: 4kW • Prędkość: 1500 obr/min • Zasilanie: 400VD, 50Hz • Wykonanie mechaniczne: łapowy (IMB3) • Wielkość mechaniczna: 132S • Stopień ochrony: min. IP55 • Nap. silnika: 400V D • PTC w uzwojeniach • Malowanie – zgodnie z numerem seryjnym • Silnik zasilany z przetwornicy częstotliwości Przykład: M3BP 132MB 4 IMB3/IM1001, 1136143-30, No. 3G1F1608306683 prod. ABB lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
37 | Silnik trójfazowy • Moc: 7,5kW • Prędkość: 1500 obr/min • Zasilanie: 400VD/690VY, 50Hz • Wykonanie mechaniczne: łapowy (IMB3) • Wielkość mechaniczna: 132M • Stopień ochrony: min. IP55 • Nap. silnika: 400V D • PTC w uzwojeniach • Malowanie – zgodnie z numerem seryjnym • Silnik zasilany z przetwornicy częstotliwości Przykład: M3BP 132SMG 4 IMB3/IM1001, 1136143-10, No. 3G1F1607306682 prod. ABB lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
38 | Silnik trójfazowy: • Moc: 0,55 kW • Zasilanie: 230/400 D/Y trójkąt/gwiazda • Prędkość: 1380 1/min • Rodzaj pracy: S1 • Stopień ochrony: min. IP55 Przekładnia: • Przełożenie: 12,4 • Pozycja montażu: V1 Przykład: M1LA4 + C212/F, V1, i=12,4, No. 73358240015 prod. Bonfiglioli lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
39 | Silnik trójfazowy • Moc: 0,75kW • Prędkość: 1500 obr/min • Zasilanie: 230VD/400VY, 50Hz • Wykonanie mechaniczne: kołnierzowy (IMV1/IM3011) • Wielkość mechaniczna: 80M • Stopień ochrony: min. IP55 • PTC w uzwojeniach • Malowanie – zgodnie z numerem seryjnym Przykład: MT2 80G4-IE2, No. 1410-025 370 prod. ALMO lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
40 | Silnik trójfazowy: • Moc: 0,18 kW • Zasilanie: 230/400 D/Y trójkąt/gwiazda • Prędkość: 1320 1/min • Rodzaj pracy: S1 • Stopień ochrony: min. IP55 Przekładnia: • Wielkość: Mn2=55Nm/Tn2=487LbIn • Wersja: Standard kołnierz 1 • Przełożenie: 70 • Metryczny adapter silnika IEC 63 • Montaż silnika: mały kołnierz do montażu silnika • Pozycja montażu: B1 Przykład: BN 63B 4 + VF 44/F1 P 63 B14 B3 i=70, No. 76667890237 prod. Bonfiglioli lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
41 | Silnik trójfazowy: • Moc: 0,75 kW • Zasilanie: 230/400 D/Y trójkąt/gwiazda • Prędkość: 1430 1/min • Rodzaj pracy: S1 • Stopień ochrony: min. IP55 Przekładnia: • Wielkość: Mn2=250Nm/Tn2=2200LbIn • Stopni redukcji: 2 • Średnica wału drążonego O/P. 30mm • Kołnierz wyjściowy: FC • Przełożenie: 56,7 • Pozycja montażu: H1 Przykład: ME2SB4 + F 202/H30FC, ME2SB4, H1 i=56,7, No. 75642670015 prod. Bonfiglioli lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
42 | Silnik trójfazowy: • Moc: 0,18 kW • Zasilanie: 230/400 D/Y trójkąt/gwiazda • Prędkość: 1230 1/min • Rodzaj pracy: S1 • Stopień ochrony: min. IP55 Przekładnia: • Przełożenie: 109,2 • Pozycja montażu: B3 Przykład: M05B4 + A 203/UH30FC1, M05B4, B3 i=109,2, No. 68717140046 prod. Bonfiglioli lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
43 | Silnik trójfazowy: • Moc: 0,37 kW • Zasilanie: 230/400 D/Y trójkąt/gwiazda • Prędkość: 1370 1/min • Rodzaj pracy: S1 • Stopień ochrony: min. IP55 Przekładnia: • Wielkość: Mn2=600Nm/Tn2=5310LbIn • Stopni redukcji: 3 • Średnica wału drążonego O/P. 35mm • Kołnierz wyjściowy: FA • Przełożenie: 253,6 • Pozycja montażu: H1 Przykład: M1SD4 + F313/H35FA,M1SD4, H1 i=253,6, No. 69485230037 prod. Bonfiglioli lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
44 | Silnik trójfazowy: • Moc: 0,75 kW • Zasilanie: 230/400 D/Y trójkąt/gwiazda • Prędkość: 1430 1/min • Rodzaj pracy: S1 • Stopień ochrony: min. IP55 Przekładnia: • Wielkość: Mn2=300Nm/Tn2=2660LbIn • Stopni redukcji: 2 • Wersja: Metryczne mocowanie kołnierzowe na wyjściu • Przełożenie: 9,3 • Pozycja montażu: V1 Przykład: ME2SB4 + C322/F 9.3, ME2SB4, V1 i=9,3, No. 10170008527116018 prod. Bonfiglioli lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
45 | Silnik trójfazowy: • Moc: 0,75 kW • Zasilanie: 230/400 D/Y trójkąt/gwiazda • Prędkość: 1430 1/min • Rodzaj pracy: S1 • Stopień ochrony: min. IP55 Przekładnia: • Wielkość: Mn2=200Nm/Tn2=1770LbIn • Stopni redukcji: 2 • Wersja: Metryczne mocowanie kołnierzowe na wyjściu • Przełożenie: 8,7 • Pozycja montażu: V1 Przykład: ME2SB4 + C222/F 9.3, ME2SB4, V1 i=8,7, No. 75642670022 prod. Bonfiglioli lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
46 | Motoreduktor: • Moc: 0,75kW • Prędkość: 1415obr/min • Zasilanie: 400VD/690VY, 50Hz Przykład: NORD SK1282AFBH VL-80LH/4 RDD wykonanie jak pod numerem fabrycznym 201810759-300 23501752, prod. Nord lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
47 | Motoreduktor: • Moc: 0,55kW • Prędkość: 1370obr/min • Zasilanie: 230VD/400VY, 50Hz • Silnik zasilany z przetwornicy częstotliwości • Prędkość wyjściowa na wale: n2=157/min • Moment wyjściowy motoreduktora: T2=33,5Nm • Współczynnik pracy: fB=5,8 Przykład: 2KJ1102-2CG13-2FH1-Z, ZF38-LA71ZMP4 No. 2295388 004, prod. Siemens lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
48 | Motoreduktor: • Prędkość obrotowa 50 Hz: 1380/0.19 r/min • Przełożenie całkowite: 7328/Nieskończone • Moment wyjściowy 50Hz: 4890Nm • Ma max: 4300Nm • pozycja pracy IM: M4 • Poł.skrz.zac/wejscie kabl.: 0 (R) normal • Kolor: RAL4006 purpurowy drogowy Silnik trójfazowy: • Moc: 0.12 kW • Rodzaj pracy: S1 • Zasilanie: 230/400 D/Y trójkąt/gwiazda • Kl. spraw. silnika: IE3 • Stopień ochrony: min. IP65 Przekładnia 1: • Wał wyjściowy: 70mm • Wykonanie końca wału: tuleja drążona z rowkiem wpustowym Przekładnia 2: • Poz. pracy przekładni wstępnej: M4 • Poz.przekładni wstępnej: 90° Przykład: FA97/G R57 DRN63MS4/C, No. 60.7255566801.0001.15 prod. SEW-Eurodrive lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
49 | Motoreduktor: • Moc: 0,75kW • Prędkość: 1400obr/min • Zasilanie: 230VD/400VY, 50Hz • Prędkość wyjściowa na wale: n2=95,4/min • Moment wyjściowy motoreduktora: T2=75,1Nm • Współczynnik pracy: fB=5,6 Przykład: 2KJ1103-2DE13-6FL1-Z, ZF48-LA80ZMB4E No. 2297745 003, prod. Siemens lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
50 | Motoreduktor: • Moc: 1,5kW • Prędkość: 1500 obr/min • Zasilanie: 230VD/400VY, 50Hz • Przełożenie reduktora: 223,2 • Prędkość wyjściowa: 6300 1/min • Rodzaj pracy: S1 • Pozycja pracy: M4 • Rozdzaj wykonania: tuleja drążona, kołnierz B5 • Średnica kołnierza: 450mm • Wymiary wału: 80H7mm • PTC w uzwojeniach • Malowanie – zgodnie z numerem seryjnym Przykład: SK90LH/4 TF RDD + SK7382/32AGBH VL-90LH/4, No. 201694571-100 prod. NORD lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
51 | Silnik trójfazowy • Moc: 55kW • Prędkość: 3000 obr/min • Zasilanie: 400VD/690VY, 50Hz • Wykonanie mechaniczne: kołnierzowy (IMV1/IM3011) • Wielkość mechaniczna: 250M • Mocowanie: B5 • Stopień ochrony: min. IP55 • PTC w uzwojeniach • Malowanie – zgodnie z numerem seryjnym • Łożysko izolowane po stronie NDE • Silnik zasilany z przetwornicy częstotliwości Przykład: FCM 250M-2/HE, No. FMY1412ACMG070069 prod. AC-Motoren lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
52 | Silnik trójfazowy • Moc: 560kW • Prędkość: 3000 obr/min • Wykonanie mechaniczne: łapowy (IMB3) • Wielkość mechaniczna: 400 • Stopień ochrony: min. IP55 • Nap. silnika: 400VD, 50Hz • PTC w uzwojeniach • Malowanie – zgodnie z numerem seryjnym • Silnik zasilany z przetwornicy częstotliwości Przykład: 1LA8 408-2PC40-Z, No. H81490991010001/2016 prod. Siemens lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
53 | Motoreduktor • Moc: 11kW • Prędkość: 980 obr/min • Wykonanie mechaniczne: flanszowy (IMV1) • Wielkość mechaniczna: 160L • Stopień ochrony: min. IP56 • Nap. silnika: 400/690V D/Y • PTC w uzwojeniach • Malowanie – zgodnie z numerem seryjnym • Silnik zasilany z przetwornicy częstotliwości Przykład: EF108-K-(160)-1LE1003-1DC43-4GB4-Z, No. FDU1510/2278220 002+UD1509/1758788-003-001 prod. Siemens lub równoważny technicznie | 1 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | SUMA: | 0