## Arkusz1
Lp | Materiał | Sztuk | Cena netto za sztukę | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto (kol. 5 + VAT) | Nazwa/typ/rodzaj oferowanego produktu | Producent
(kol.3 x kol. 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Elektroda do pomiaru konduktywności w wykonaniu 2-elektrodowym • Elektroda pomiarowa: tytanowe szpilki • Zakres pomiarowy: do 1000 μS/cm • Stała celi: K=0,1 • Zintegrowany pomiar temperatury: TAK (Pt100) • Materiał elektrody: stal nierdzewna / 1.4571 • Przyłącze procesowe: G1/2" gwint wkręcany • Przyłącze elektryczne: złącze M12 • Długość zabudowy: 40mm | 4 | 0 | 0 |  | 0
2 | Elektroda do pomiaru konduktywności w wykonaniu 2-elektrodowym • Elektroda pomiarowa: tytanowe szpilki • Zakres pomiarowy: do 1000 μS/cm • Stała celi: K=1,0 • Zintegrowany pomiar temperatury: TAK (Pt100) • Materiał elektrody: tytan • Przyłącze procesowe: G1/2" gwint wkręcany • Przyłącze elektryczne: złącze M12 • Długość zabudowy: 40mm | 1 | 0 | 0 |  | 0
3 | Elektroda do pomiaru Redox • Typ: korpus szklany, diafragma ceramiczna • Część aktywna: Kubek platynowy • Przyłącze: głowica wkręcana Pg13,5 (S8) • Długość zanurzeniowa: 120,0 mm | 1 | 0 | 0 |  | 0
4 | Przetwornik ciśnienia ze stykami przełączającymi i wyświetlaczem • Zakres pomiarowy: ciśnienie względne od 0 do 10 bar • Wyświetlacz: TAK • Wyjścia: o 1 x wyjście przełączające PNP o 1 x wyjście analogowe 4 do 20 mA • Przyłącze procesowe: G 1/2 EN 837 • Materiał przyłącza procesowego: CrNi (stainless steel) • Przyłącze elektryczne: złącze M12 • Środek do napełniania układu pomiarowego: olej silikonowy • napięcie zasilania: 12..30 VDC | 2 | 0 | 0 |  | 0
5 | Przetwornik ciśnienia ze stykami przełączającymi i wyświetlaczem • Zakres pomiarowy: ciśnienie względne od 0 do 25 bar • Wyświetlacz: TAK • Wyjścia: o 1 x wyjście przełączające PNP o 1 x wyjście analogowe 4 do 20 mA • Przyłącze procesowe: G 1/2 EN 837 • Materiał przyłącza procesowego: CrNi (stainless steel) • Przyłącze elektryczne: złącze M12 • Środek do napełniania układu pomiarowego: olej silikonowy napięcie zasilania: 12..30 VDC | 2 | 0 | 0 |  | 0
6 | Przetwornik wartości pH/redox i temperatury do montażu na szynie DIN • Wyjście I: analogowe wyjście wartości rzeczywistej (pH/Redox), swobodnie programowalne (4..20mA) • Zasilanie: 20...30 VDC • Sposób montażu: na szynę DIN | 1 | 0 | 0 |  | 0
7 | Przetwornik przewodności, rezystancji lub temperatury do montażu na szynie DIN • Wyjście I: analogowe wyjście wartości rzeczywistej (przewodność/, rezystancja), swobodnie programowalne (4..20mA) • Wyjście II: analogowe wyjście wartości rzeczywistej (temperatura), swobodnie programowalne (4..20mA) • Wyjście III: 1x przekaźnik, styk przełączający • Zasilanie: 20...30 VDC • Sposób montażu: na szynę DIN | 1 | 0 | 0 |  | 0
8 | Mikroprocesorowy przetwornik/regulator (PID) wartości pH/REDOX/amoniak • Sposób montażu: na drzwi rozdzielnicy • Język oprogramowania: polski lub angielski • Wyjście I: analogowe wyjście wartości rzeczywistej, swobodnie programowalne (4..20mA) • Zasilanie: 230 VAC Przetwornik musi współpracować z kablem z adapterem z poz. 11 oraz ISFET pH Elektroda kombinowana z poz. 10 | 1 | 0 | 0 |  | 0
9 | Elektroda kombinowane pH/redox z plastikowym trzonkiem i koszem ochronnym • diafragma ceramiczna, elektrolit stały • Część aktywna: Szkło typu UW, pH 0 ... 12 (14) • Długość kabla: 2m • długość zanurzeniowa: 120,0 mm • Dodatkowa opcja: rezerwa soli | 1 | 0 | 0 |  | 0
10 | ISFET pH Elektroda kombinowana • Wersja wkręcana • Część aktywna: Moduł ISFET • przyłącze procesowe: Śrubunek 3/4-14NPT • długość zanurzeniowa: 24,0 mm Elektroda musi współpracować z kablem z adapterem z poz. 11 oraz przetwornikiem z poz. 8 | 1 | 0 | 0 |  | 0
11 | Kabel z adapterem podłączeniowym do elektrody ISFET • Długość kabla: 6m Kabel musi współpracować z kablem z ISFET pH Elektroda kombinowana z poz. 10 oraz przetwornikiem z poz. 8 | 1 | 0 | 0 |  | 0
12 | Gniazdo proste 4 polowe M12, wyk. Tworzywo sztuczne | 5 | 0 | 0 |  | 0
13 | Gniazdo M12x1 na kabel, kątowe, 5-polowe do samodzielnego montażu na kablu | 5 | 0 | 0 |  | 0
| SUMA: |  |  |  |  | 0