## CZĘŚĆ 1
Załącznik nr 1a do SWZ
Zakres dostawy
Podział na części | L.p. | NAZWA | sztuk | cena jednostkowa netto za 1 sztukę (w PLN) | cena całkowita netto (kol. 2 x kol. 3) (w PLN) | stawka podatku VAT (w %) | cena całkowita brutto (w PLN) | producent/numer katalogowy oferowanego produktu
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Część 1 | 1 | Zestaw naprawczy do pompy GRUNDFOS: DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31¦001FG - zawór ssący - zawór tłoczny - membrana | 6 | 0 | 0 |  | 0
| 2 | Zestaw naprawczy do pompy GRUNDFOS odpowiadający posiadanemu typowi pompy: • typ pompy: DDC 6-10 AR-PV/V/C-F-31¦001FG - zawór ssący - zawór tłoczny membrana | 2 | 0 | 0 |  | 0
| 3 | Zestaw naprawczy do pompy GRUNDFOS: DDC 6-10 AR-PVC/E/C-F-31¦001 - zawór ssący - zawór tłoczny - membrana | 2 | 0 | 0 |  | 0
| 4 | Zawór stopowy z czujnikiem poziomu do pomp odpowiadający posiadanemu typowi pompy: DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31¦001FG, DDC 6-10 AR-PV/V/C-F-31¦001FG oraz DDC 6-10 AR-PVC/E/C-F-31¦001 (po 2 szt. do każdego rodzaju pomp wymienionych w punktach 1, 2, 3). | 6 | 0 | 0 |  | 0
| 5 | Zawór wielofunkcyjny MFV-G5/8-10 PVC/V U2 (525-402-10063) nr kat. 95730807 -material: PVDF - connection: 5/8” - connection material: PVC - backpressure: 3,00 bar | 20 | 0 | 0 |  | 0
Część 2 | 1 | Zestaw naprawczy do pompy FilDrop (Emec): Code: AMF10015K0000B00A000 Descr.: AMSMF 1015FP 230V AC - U: 230 V AC 50-60 Hz - A: 0,18 - IP65 - kPa: 1000 – bar 10 – psi 145 - S/N: 17065350100000004 - l/h: 15,00 – gph: 3,98 Skład zestawu: - zestaw uszczelniający zaworu tłocznego pompy AMSMF - zestaw uszczelniający zaworu ssawnego pompy AMSMF - korpus pompy AMSMF - membrana | 8 | 0 | 0 |  | 0
Część 3 | 1 | Zestaw naprawczy pompy ProMinent Sigma Typ: S3CBH120190PVTA010U381010EN / Typ: S3CBH120190PVTA010U381040PL Zestaw naprawczy Sigma 3 FM 330 PVT (nr 1034678) Skład zestawu: - membrana - dwa kompletne zawory - dwie kulki zaworowe - zestaw uszczelnień elastomerowych - dwa łoża kulek - dwie tarcze gniazd kulowych - cztery uszczelnienia kompozytowe | 4 | 0 | 0 |  | 0
Część 4 | 1 | Zestawy naprawcze do pomp Milton Roy: Model: AA943-358S3 - uszczelnienie popychacza (nr kat. 10973) - membrana (314) - zawór zwrotny na ssaniu (77352) - zawór zwrotny na tłoczeniu (77352) | 3 | 0 | 0 |  | 0
| 2 | Zestaw naprawcze do pompy Milton Roy,Model: GM25P4T3V - zawór zwrotny na ssaniu (nr kat. 77350) - zawór zwrotny na tłoczeniu (77350) - uszczelniacz olejowy (35330) - zestaw membrany (098, 098A, 438) | 3 | 0 | 0 |  | 0
| 3 | Zestaw naprawcze do pompy Milton Roy, Model: GM25V4H3V - membrana (45) (nr kat. 77118) - uszczelniacz olejowy (35330) - elementy zaworu zwrotnego na tłoczeniu (3 - sprężyna, 4 - kulka, 5 – pierścień uszczelniający) - element zaworu zwrotnego na ssaniu (3 - sprężyna, 4 - kulka, 5 – pierścień uszczelniający) | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | #REF!
| 4 | Zestawy naprawcze do pomp Milton Roy: Model: B913-398N3 - membrana (nr kat. 77118) - uszczelnienie popychacza (10973) - zawór zwrotny na ssaniu (77350) - zawór zwrotny na tłoczeniu (77350) | 3 | 0 | 0 |  | 0
| 5 | Zestawy naprawcze do pomp Milton Roy: Model: Model: B913-85HV - membrana (nr kat. 30917) - uszczelnienie popychacza (10973) - elementy zaworu zwrotnego na tłoczeniu (3 - sprężyna, 4 - kulka, 6 – pierścień uszczelniający) - elementy zaworu zwrotnego na ssaniu (3 - sprężyna, 4 - kulka, 6 – pierścień uszczelniający) | 3 | 0 | 0 |  | 0
| 1 | Zestawy naprawcze pomp dozujących OBL lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp:Model pompy: M201PP11SV - Zestaw naprawczy zaworu zwrotnego ssącego i zaworu zwrotnego tłocznego KKL-VP13.5-PP-PP11-SV: (2 x VALVE SEAT (PVC) – gniazdo zaworu; 2 x CHECK VALVE (PYREX) – kula zawour; 2 x VALVE SEAT (S.S.316L) – gniazdo zaworu; 2 x CHECK VALVE (S.S.316L) – kula zaworu; 2 x VALVE GUIDE – koszyk zaworu; 2 x O-RINGS (pos. 8 FPM) 2 x O-RINGS (pos. 9 FPM) 2 x O-RINGS (pos. 55 FPM) 2 x RING NUT 2 x COUPLING NUT 2 x VALVE HOUSING) | 2 | 0 | 0 |  | 0
| 2 | Zestawy naprawcze pomp dozujących OBL lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp: • Model pompy: M201PP11SV - Zestaw naprawczy membrany KIT-D138: (2 x DIAPHRAGM – membrana; 2 x SLIDE PACKING – simmering (pos. 137); 2 x O-RINGS (pos. 136 FPM) | 2 | 0 | 0 |  | 0
| 3 | Zestaw naprawczy przekładni KKN-GEAR-D-70: (pos. 158, 162, 170, 329) | 1 | 0 | 0 |  | 0
| 4 | Zestaw naprawczy pompy OBL: Model: R10A 95 DV TSF ( 5l/h ; 100 bar) - Zestaw naprawczy zaworu zwrotnego ssącego i zaworu zwrotnego tłocznego KKL-KML5-A-DV: (4 x VALVE SEAT – gniazdo zaworu; 4 x CHECK VALVE – kula zaworu; 4 x VALVE GUIDE – koszyk zaworu; 4 x O-RINGS (pos. 8 PTFE); 4 x O-RINGS (pos. 8 FPM); 2 x O-RINGS (pos. 9 PTFE); 2 x O-RINGS (pos. 9 FPM)) | 3 | 0 | 0 |  | 0
| 5 | Zestawy naprawcze pomp dozujących OBL lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp: •Model pompy: R10A 95 DV TSF ( 5l/h ; 100 bar) - Zestaw uszczelnienia P27.153-B03: (3 x PLUNGER PACKING – zestaw uszczelnienia) | 2 | 0 | 0 |  | 0
| 6 | Zestawy naprawcze pomp dozujących OBL lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp: •Model pompy: R10A 95 DV TSF ( 5l/h ; 100 bar) -Nurnik P21.1634: (1 x PLUNGER – nurnik) | 3 | 0 | 0 |  | 0
| 7 | Zestawy naprawcze pomp dozujących OBL lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp: • Model pompy: R10A 95 DV TSF ( 5l/h ; 100 bar) - Zestaw elementów na tłoczysku P20.1351-B06: (6 x SLIDE PACKING – pos. 136, pos. 137) | 2 | 0 | 0 |  | 0
| 8 | Zestawy naprawcze pomp dozujących OBL lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp: • Model pompy: R10A 95 DV TSF ( 5l/h ; 100 bar) - Zestaw naprawczy przekładni KKN-GEAR-B-95: (pos. 158, 162, 170, 329) | 1 | 0 | 0 |  | 0
| 9 | Zestawy naprawcze pomp dozujących OBL lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp: •Model pompy: XRN 2.30 P 36F (2,5l/h ; 13 bar) -Zestaw naprawczy zaworu zwrotnego ssącego i zaworu zwrotnego tłocznego KKL-CTX5-P-DV: (4 x VALVE SEAT (CERAMIC) – gniazdo zaworu; 4 x CHECK VALVE (CERAMIC) – kula zaworu; 4 x VALVE GUIDE – koszyk zaworu; 4 x O-RINGS (pos. 8 FPM); 4 x O-RINGS (pos. 9 FPM); 2 x O-RINGS (pos. 9 PTFE); 2 x VALVE HOUSING – króciec – obudowa zaworu | 2 | 0 | 0 |  | 0
| 10 | Zestawy naprawcze pomp dozujących OBL lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp: • Model pompy: XRN 2.30 P 36F (2,5l/h ; 13 bar) - Zestaw naprawczy membrany KIT-DX72: (1 x DIAPHRAGM – membrana; 1 x O-RINGS (pos. 37 FPM)) | 3 | 0 | 0 |  | 0
| 11 | Zestawy naprawcze pomp dozujących OBL lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp: •Model pompy: XRN 2.30 A 36F (2,5l/h ; 15 bar) -Zestaw naprawczy zaworu zwrotnego ssącego i zaworu zwrotnego tłocznego KKL-CMXL5-AA-DV: (4 x VALVE SEAT – gniazdo zaworu; 4 x CHECK VALVE – kula zaworu; 4 x VALVE GUIDE – koszyk zaworu; 4 x O-RINGS (pos. 8 PTFE); 4 x O-RINGS (pos. 8 FPM); 2 x O-RINGS (pos. 9 PTFE); 2 x O-RINGS (pos. 9 FPM)) | 4 | 0 | 0 |  | 0
| 12 | Zestawy naprawcze pomp dozujących OBL lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp: • Model pompy: XRN 2.30 A 36F (2,5l/h ; 15 bar) - Zestaw naprawczy membrany KIT-DX72: (1 x DIAPHRAGM – membrana;1 x O-RINGS (pos. 37 FPM)) | 7 | 0 | 0 |  | 0
| 13 | Zestawy naprawcze pomp dozujących OBL lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp: • Model pompy: XRN 6.30 P 55F (10l/h ; 13 bar) - Zestaw naprawczy zaworu zwrotnego ssącego i zaworu zwrotnego tłocznego KKL-VPX7-P-P11-DV: 4 x VALVE SEAT (PVC) – gniazdo zaworu; 4 x CHECK VALVE (PYREX) – kula zaworu; 4 x VALVE GUIDE – koszyk zaworu; 4 x O-RINGS (pos. 8 FPM); 2 x O-RINGS (pos. 9 FPM); 2 x VALVE HOUSING – króciec – obudowa zaworu | 2 | 0 | 0 |  | 0
| 14 | Zestawy naprawcze pomp dozujących OBL lub równoważne odpowiadające posiadanym typom pomp: • Model pompy: XRN 6.30 P 55F (10l/h ; 13 bar) - Zestaw naprawczy membrany KIT-DX72: (1 x DIAPHRAGM – membrana, 1 x O-RINGS (pos. 37 FPM)) | 3 | 0 | 0 |  | 0
| Razem wartość brutto | 6: 0