**Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do zamknięć modułów odwróconej osmozy dla instalacji przygotowania wody zasilającej
w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie
2. Przedmiotowe części zamienne muszą być kompatybilne z posiadanymi modułami odwróconej osmozy (producent: BEL, model: BEL8-S-300).
3. Zakres dostawy:
* Zakończenie modułu RO 8 cali - 8 szt.
* Uszczelka zakończenia modułu RO 8 cali - 8 szt.
* Uszczelka adaptera przyłącza membran, O-ring - 8 szt.
* Adapter przyłącza membran - 8 szt.
* Uszczelka adaptera przyłącza zakończenia, O-ring - 16 szt.
* Pierścień dystansowy 3 mm - 24 szt.
* Pierścień dystansowy 1 mm - 16 szt.
* Pierścień zabezpieczający - 8 szt.
* Pierścień wspierający - 8 szt.