## Arkusz1
Załącznik 2a- Szczegółowe wyliczenie oferowanej ceny
Bezpieczniki topikowe
Lp | Typ | Ilosć ( w szt.) | Cena jednostkowa netto | Stawka Podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Łączna cena brutto | Nazwa/model/typ oferowanego produktu | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Wkładka bezpiecznikowa CH10x38, 10A, aM | 16 |  |  | 0 | 0
2 | Wkładka bezpiecznikowa CH10x38, 10A, gG | 40 |  |  | 0 | 0
3 | Wkładka bezpiecznikowa CH10x38, 16A, gG | 24 |  |  | 0 | 0
4 | Wkładka bezpiecznikowa CH10x38, 20A, gG | 8 |  |  | 0 | 0
5 | Wkładka bezpiecznikowa CH10x38, 25A, gG | 8 |  |  | 0 | 0
6 | Wkładka bezpiecznikowa CH10x38, 2A, gG | 70 |  |  | 0 | 0
7 | Wkładka bezpiecznikowa CH10x38, 2A, gR | 60 |  |  | 0 | 0
8 | Wkładka bezpiecznikowa CH10x38, 32A, gG | 24 |  |  | 0 | 0
9 | Wkładka bezpiecznikowa CH10x38, 4A, gG | 8 |  |  | 0 | 0
10 | Wkładka bezpiecznikowa CH10x38, 4A, gR | 30 |  |  | 0 | 0
11 | Wkładka bezpiecznikowa CH10x38, 6A, aM | 8 |  |  | 0 | 0
12 | Wkładka bezpiecznikowa CH10x38, 6A, gG | 80 |  |  | 0 | 0
13 | Wkładka bezpiecznikowa CH10x38, 6A, gR | 40 |  |  | 0 | 0
14 | Wkładka bezpiecznikowa CH22x58, 100A, gG | 40 |  |  | 0 | 0
15 | Wkładka bezpiecznikowa CH22x58, 25A, gG | 8 |  |  | 0 | 0
16 | Wkładka bezpiecznikowa CH22x58, 32A, gG | 6 |  |  | 0 | 0
17 | Wkładka bezpiecznikowa CH22x58, 40A, gG | 8 |  |  | 0 | 0
18 | Wkładka bezpiecznikowa CH22x58, 50A, gG | 8 |  |  | 0 | 0
19 | Wkładka bezpiecznikowa CH22x58, 63A, gG | 8 |  |  | 0 | 0
20 | Wkładka bezpiecznikowa CH22x58, 80A, gG | 18 |  |  | 0 | 0
21 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA gG 6A D01 | 50 |  |  | 0 | 0
22 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA gG 10A D01 | 50 |  |  | 0 | 0
23 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA gG 16A D01 | 50 |  |  | 0 | 0
24 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA gG 25A D02 | 50 |  |  | 0 | 0
25 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA gG 63A D02 | 50 |  |  | 0 | 0
26 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 00, 100A, gG | 8 |  |  | 0 | 0
27 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 00, 100A, gS | 8 |  |  | 0 | 0
28 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 00, 125A, gG | 10 |  |  | 0 | 0
29 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 00, 160A, gG | 16 |  |  | 0 | 0
30 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 00, 50A, gG | 8 |  |  | 0 | 0
31 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 00, 63A, gG | 10 |  |  | 0 | 0
32 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 00, 80A, gG | 8 |  |  | 0 | 0
33 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 00, 80A, gR | 8 |  |  | 0 | 0
34 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 000 20A, gG | 24 |  |  | 0 | 0
35 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 000, 100A, gS | 8 |  |  | 0 | 0
36 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 000, 10A, gG | 46 |  |  | 0 | 0
37 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 000, 125A, gS | 8 |  |  | 0 | 0
38 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 000, 16A, gG | 48 |  |  | 0 | 0
39 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 000, 20A, gG | 20 |  |  | 0 | 0
40 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 000, 25A, gG | 20 |  |  | 0 | 0
42 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 000, 32A, gG | 16 |  |  | 0 | 0
43 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 000, 35A, gG | 8 |  |  | 0 | 0
44 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 000, 40A, gG | 10 |  |  | 0 | 0
45 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 000, 50A, gG | 10 |  |  | 0 | 0
46 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 000, 63A, gG | 8 |  |  | 0 | 0
47 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 000, 63A, gS | 8 |  |  | 0 | 0
48 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 000, 6A, gG | 8 |  |  | 0 | 0
49 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 000, 80A, gG | 8 |  |  | 0 | 0
50 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 000, 80A, gR | 12 |  |  | 0 | 0
51 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 000, 80A, gS | 30 |  |  | 0 | 0
52 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 000, 100A, gG | 10 |  |  | 0 | 0
53 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 1, 160A, gG | 10 |  |  | 0 | 0
54 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 1, 200A, gG | 10 |  |  | 0 | 0
55 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 1, 200A, gS | 8 |  |  | 0 | 0
56 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 2, 250A, gG | 12 |  |  | 0 | 0
57 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 2, 300A, gG | 8 |  |  | 0 | 0
58 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 2, 315A, gG | 15 |  |  | 0 | 0
59 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 2, 350A, gR | 8 |  |  | 0 | 0
60 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 2, 400A, gG | 8 |  |  | 0 | 0
61 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 3, 400A, gG | 8 |  |  | 0 | 0
62 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 3, 500A, gG | 8 |  |  | 0 | 0
63 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 3, 500A, gR | 10 |  |  | 0 | 0
64 | Wkładka bezpiecznikowa NH, wielkość 3, 630A, gG | 10 |  |  | 0 | 0
65 | Bezpiecznik szklany rurkowy 5x20mm 1A | 300 |  |  | 0 | 0
66 | Bezpiecznik szklany rurkowy 5x20mm 2A | 300 |  |  | 0 | 0
67 | Bezpiecznik szklany rurkowy 5x20mm 4A | 200 |  |  | 0 | 0
Kable
Lp | Typ | Ilosć (w m) | Cena jednostkowa netto | Stawka Podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Łączna cena brutto | Nazwa/model/typ oferowanego produktu | Uwagi
1 | YnKYżo 3x2,5 0,6/1kV (Linka) (Lub równoważny technicznie) | 500 |  |  | 0 | 0
2 | YnKYżo 5x2,5 0,6/1kV (Linka) (Lub równoważny technicznie) | 500 |  |  | 0 | 0
3 | YnKYżo 5x4 0,6/1kV (Linka) (Lub równoważny technicznie) | 500 |  |  | 0 | 0
5 | YKSLY-Nr 4x1 0,6/1 kV (Lub równoważny technicznie) | 500 |  |  | 0 | 0
6 | YKSLYekw-Nr 2x2x0,5 (Lub równoważny technicznie) | 500 |  |  | 0 | 0
7 | H07V-K (LgY) 6 żółto-zielony (Lub równoważny technicznie) | 100 |  |  | 0 | 0
DŁAWNICE KABLOWE Z GWINTEM METRYCZNYM MG (Poliamid 6.6 + PVC, jasnoszary)
Lp | Typ | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto | Stawka Podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Łączna cena brutto | Nazwa/model/typ oferowanego produktu | Uwagi
1 | MG-12 | 50 |  |  | 0 | 0
2 | MG-16 | 50 |  |  | 0 | 0
3 | MG-20 | 50 |  |  | 0 | 0
4 | MG-25 | 50 |  |  | 0 | 0
5 | MG-32 | 50 |  |  | 0 | 0
6 | MG-40 | 50 |  |  | 0 | 0
7 | MG-50 | 50 |  |  | 0 | 0
8 | MG-63 | 50 |  |  | 0 | 0
Samoczynne wyłączniki silnikowe z wbudowanym zwarciowym oraz przeciążeniowym
Lp | Typ | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto | Stawka Podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Łączna cena brutto | Nazwa/model/typ oferowanego produktu | Uwagi
1 | PKZM0-1 EATON (Lub równoważny technicznie) | 5 |  |  | 0 | 0
2 | PKZM0-1,6 EATON (Lub równoważny technicznie) | 5 |  |  | 0 | 0
3 | PKZM0-2,5 EATON (Lub równoważny technicznie) | 5 |  |  | 0 | 0
4 | PKZM0-4 EATON (Lub równoważny technicznie) | 5 |  |  | 0 | 0
5 | PKZM0-6,3 EATON (Lub równoważny technicznie) | 5 |  |  | 0 | 0
6 | PKZM0-10 EATON (Lub równoważny technicznie) | 5 |  |  | 0 | 0
7 | PKZM0-16 EATON (Lub równoważny technicznie) | 5 |  |  | 0 | 0
8 | PKZM0-20 EATON (Lub równoważny technicznie) | 5 |  |  | 0 | 0
9 | PKZM0-25 EATON (Lub równoważny technicznie) | 5 |  |  | 0 | 0
10 | Styk pomocniczy 1NO+1NZ, mocowanie od przodu | 10 |  |  | 0 | 0
Samoczynne wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe, znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6 kA
Lp | Typ | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto | Stawka Podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Łączna cena brutto | Nazwa/model/typ oferowanego produktu | Uwagi
1 | Charakterystyka B, In=2A | 10 |  |  | 0 | 0
2 | Charakterystyka B, In=6A | 20 |  |  | 0 | 0
3 | Charakterystyka B, In=10A | 10 |  |  | 0 | 0
4 | Charakterystyka B, In=16A | 20 |  |  | 0 | 0
5 | Charakterystyka B, In=32A | 20 |  |  | 0 | 0
6 | Charakterystyka B, In=63A | 20 |  |  | 0 | 0
7 | Charakterystyka C, In=2A | 10 |  |  | 0 | 0
8 | Charakterystyka C, In=6A | 20 |  |  | 0 | 0
9 | Charakterystyka C, In=10A | 10 |  |  | 0 | 0
10 | Charakterystyka C, In=16A | 20 |  |  | 0 | 0
11 | Charakterystyka C, In=32A | 20 |  |  | 0 | 0
12 | Charakterystyka C, In=63A | 20 |  |  | 0 | 0
Samoczynne wyłączniki nadprądowe 3-biegunowe, znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6 kA
Lp | Typ | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto | Stawka Podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Łączna cena brutto | Nazwa/model/typ oferowanego produktu | Uwagi
1 | Charakterystyka B, In=2A | 10 |  |  | 0 | 0
2 | Charakterystyka B, In=6A | 20 |  |  | 0 | 0
3 | Charakterystyka B, In=10A | 10 |  |  | 0 | 0
4 | Charakterystyka B, In=16A | 20 |  |  | 0 | 0
5 | Charakterystyka B, In=32A | 20 |  |  | 0 | 0
6 | Charakterystyka B, In=63A | 20 |  |  | 0 | 0
7 | Charakterystyka C, In=2A | 10 |  |  | 0 | 0
8 | Charakterystyka C, In=6A | 20 |  |  | 0 | 0
9 | Charakterystyka C, In=10A | 10 |  |  | 0 | 0
10 | Charakterystyka C, In=16A | 20 |  |  | 0 | 0
11 | Charakterystyka C, In=32A | 20 |  |  | 0 | 0
12 | Charakterystyka C, In=63A | 20 |  |  | 0 | 0
Wyłączniki różnicowoprądowe, typ AC
Lp | Typ | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto | Stawka Podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Łączna cena brutto | Nazwa/model/typ oferowanego produktu | Uwagi
1 | 2-biegunowe, In=40A, I∆=30mA | 10 |  |  | 0 | 0
2 | 4-biegunowe, In=40A, I∆=30mA | 10 |  |  | 0 | 0
Styczniki mocy, napięcie pracy 230V, 50Hz
Lp | Typ | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto | Stawka Podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Łączna cena brutto | Nazwa/model/typ oferowanego produktu | Uwagi
1 | In=7A, AC-3/3kW/400V, styki pom. 1NO, nap. zasilające AC 230V, 50Hz | 10 |  |  | 0 | 0
2 | In=12A, AC-3/5,5kW/400V, styki pom. 1NO+1NC, nap. zasilające AC 230V, 50Hz | 10 |  |  | 0 | 0
3 | In=32A, AC-3/15kW/400V, styki pom. 1NO+1NC, nap. zasilające AC 230V, 50Hz | 10 |  |  | 0 | 0
5 | Styk pomocniczy czołowy do ww. styczników 1NC+1NO | 15 |  |  | 0 | 0
Przekaźniki
Lp | Typ | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto | Stawka Podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Łączna cena brutto | Nazwa/model/typ oferowanego produktu | Uwagi
1 | Przekaźnik interfejsowy (przekaźnik+ podstawka), cewka 24VDC, 1 styk przełączny, szer ok 6,3mm | 30 |  |  | 0 | 0
2 | Przekaźnik interfejsowy (przekaźnik+ podstawka), cewka 24VDC, 2 styki przełączne | 30 |  |  | 0 | 0
3 | Przekaźnik interfejsowy (przekaźnik+ podstawka), cewka 24VDC, 4 styki przełączne | 30 |  |  | 0 | 0
4 | Przekaźnik interfejsowy (przekaźnik+ podstawka), cewka 230VAC, 2 styki przełączne | 30 |  |  | 0 | 0
5 | Przekaźnik interfejsowy (przekaźnik+ podstawka), cewka 230VAC, 4 styki przełączne | 30 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | SUMA BRUTTO: | 0