## CZĘŚĆ 1
Załącznik nr 1a do SWZ
Zakres dostawy
L.p. | NAZWA | sztuk | cena jednostkowa netto za 1 sztukę (w PLN) | cena całkowita netto (kol. 2 x kol. 3) (w PLN) | stawka podatku VAT (w %) | cena całkowita brutto (w PLN)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Zakup fabrycznie nowej pompy GRUNDFOS DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31¦001FG | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Zestaw naprawczy do pompy GRUNDFOS: • DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31¦001FG - zawór ssący - zawór tłoczny - membrana | 6 | 0 | 0 |  | 0
2 | Zestaw naprawczy do pompy GRUNDFOS: DDC 6-10 AR-PV/V/C-F-31¦001FG - zawór ssący - zawór tłoczny - membrana | 2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Zestaw naprawczy do pompy GRUNDFOS: DDC 6-10 AR-PVC/E/C-F-31¦001 - zawór ssący - zawór tłoczny - membrana | 2 | 0 | 0 |  | 0
4 | Zawór stopowy z czujnikiem poziomu do pomp GRUNDFOS: typ: DDC 6-10 (nr kat. 98070968) (po 2 szt. do każdego rodzaju pomp wymienionych w punktach 1, 2,). | 6 | 0 | 0 |  | 0
5 | Zawór wielofunkcyjny MFV-G5/8-10 PVC/V U2 (525-402-10063) nr kat. 95730807 -material: PVDF - connection: 5/8” - connection material: PVC - backpressure: 3,00 bar | 20 | 0 | 0 |  | 0
6 | Zakup fabrycznie nowej pompy FilDrop(emec) Code: AMF10015K0000B00A000 Descr.: AMSMF 1015FP 230V AC - U: 230 V AC 50-60 Hz - A: 0,18 - IP65 - kPa: 1000 – bar 10 – psi 145 - S/N: 17065350100000004 - l/h: 15,00 – gph: 3,98 | 1 | 0 | 0 |  | 0
7 | Zestaw naprawczy do pompy FilDrop (Emec): Code: AMF10015K0000B00A000 Descr.: AMSMF 1015FP 230V AC - U: 230 V AC 50-60 Hz - A: 0,18 - IP65 - kPa: 1000 – bar 10 – psi 145 - S/N: 17065350100000004 - l/h: 15,00 – gph: 3,98 Skład zestawu: - zestaw uszczelniający zaworu tłocznego pompy AMSMF - zestaw uszczelniający zaworu ssawnego pompy AMSMF - korpus pompy AMSMF - membrana | 8 | 0 | 0 |  | 0
8 | Zakup fabrycznie nowej pompy ProMinent Sigma Typ: S3CBH120190PVTA010U381010EN / Typ: S3CBH120190PVTA010U381040PL | 1 | 0 | 0 |  | 0
9 | Zestaw naprawczy pompy ProMinent Sigma Typ: S3CBH120190PVTA010U381010EN / Typ: S3CBH120190PVTA010U381040PL Zestaw naprawczy Sigma 3 FM 330 PVT (nr 1034678) Skład zestawu: - membrana - dwa kompletne zawory - dwie kulki zaworowe - zestaw uszczelnień elastomerowych - dwa łoża kulek - dwie tarcze gniazd kulowych - cztery uszczelnienia kompozytowe | 4 | 0 | 0 |  | 0
8 | Zakup fabrycznie nowej pompy Milton Roy:Model: AA943-358S3 | 2 | 0 | 0 |  | 0
9 | Zestawy naprawcze do pomp Milton Roy: Model: AA943-358S3 - uszczelnienie popychacza (nr kat. 10973) - membrana (314) - zawór zwrotny na ssaniu (77352) - zawór zwrotny na tłoczeniu (77352) | 3 | 0 | 0 |  | 0
9.1. | Zakup fabrycznie nowej pompy Milton Roy:Model:GM25P4T3V | 1 | 0 | 0 |  | 0
10 | Zestaw naprawcze do pompy Milton Roy,Model: GM25P4T3V - zawór zwrotny na ssaniu (nr kat. 77350) - zawór zwrotny na tłoczeniu (77350) - uszczelniacz olejowy (35330) - zestaw membrany (098, 098A, 438) | 3 | 0 | 0 |  | 0
11 | Zakup fabrycznie nowej pompy Milton Roy:Model:GM25V4H3V | 1 | 0 | 0 |  | 0
12 | Zestaw naprawcze do pompy Milton Roy, Model: GM25V4H3V - membrana (45) (nr kat. 77118) - uszczelniacz olejowy (35330) - elementy zaworu zwrotnego na tłoczeniu (3 - sprężyna, 4 - kulka, 5 – pierścień uszczelniający) - element zaworu zwrotnego na ssaniu (3 - sprężyna, 4 - kulka, 5 – pierścień uszczelniający) | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Zakup fabrycznie nowej pompy Milton Roy:Model: B913-398N3 | 2 | 0 | 0 |  | 0
14 | Zestawy naprawcze do pomp Milton Roy: Model: B913-398N3 - membrana (nr kat. 77118) - uszczelnienie popychacza (10973) - zawór zwrotny na ssaniu (77350) - zawór zwrotny na tłoczeniu (77350) | 3 | 0 | 0 |  | 0
15 | Zakup fabrycznie nowej pompy Milton Roy:Model: B913-85HV | 2 | 0 | 0 |  | 0
16 | Zestawy naprawcze do pomp Milton Roy: Model: Model: B913-85HV - membrana (nr kat. 30917) - uszczelnienie popychacza (10973) - elementy zaworu zwrotnego na tłoczeniu (3 - sprężyna, 4 - kulka, 6 – pierścień uszczelniający) - elementy zaworu zwrotnego na ssaniu (3 - sprężyna, 4 - kulka, 6 – pierścień uszczelniający) | 3 | 0 | 0 |  | 0
17 | Zakup fabrycznie nowej pompy OBL M120PP11SV. | 1 | 0 | 0 |  | 0
18 | Zestaw naprawczy pompy dozującej OBL M120PP11SVZestaw naprawczy zaworu zwrotnego ssącego i zaworu zwrotnego tłocznego KKL-VP8.5-PP-PP11-SV: (2 x VALVE SEAT (PVC) – gniazdo zaworu; 2 x CHECK VALVE (PYREX) – kula zawour; 2 x VALVE SEAT (S.S.316L) – gniazdo zaworu; 2 x CHECK VALVE (S.S.316L) – kula zaworu; 2 x VALVE GUIDE – koszyk zaworu; 2 x O-RINGS (pos. 8 FPM) 2 x O-RINGS (pos. 9 FPM) 2 x O-RINGS (pos. 55 FPM) 2 x RING NUT 2 x COUPLING NUT 2 x VALVE HOUSING) | 3 | 0 | 0 |  | 0
19 | Zestaw naprawczy membrany KIT-D108: (2 x DIAPHRAGM – membrana; 2 x SLIDE PACKING – simmering (pos. 137); 2 x O-RINGS (pos. 136 FPM) | 4 | 0 | 0 |  | 0
20 | Zestaw naprawczy przekładni KKN-GEAR-D-115: (pos. 158, 162, 170, 329) | 2 | 0 | 0 |  | 0
21 | Zakup fabrycznie nowej pompy OBL R10A 95 DV TSF( 5l/h/100 bar) | 1 | 0 | 0 |  | 0
22 | Zestaw naprawczy pompy OBL: Model: R10A 95 DV TSF ( 5l/h ; 100 bar) - Zestaw naprawczy zaworu zwrotnego ssącego i zaworu zwrotnego tłocznego KKL-KML5-A-DV: (4 x VALVE SEAT – gniazdo zaworu; 4 x CHECK VALVE – kula zaworu; 4 x VALVE GUIDE – koszyk zaworu; 4 x O-RINGS (pos. 8 PTFE); 4 x O-RINGS (pos. 8 FPM); 2 x O-RINGS (pos. 9 PTFE); 2 x O-RINGS (pos. 9 FPM)) | 3 | 0 | 0 |  | 0
23 | Zestaw uszczelnienia P27.153-B03: (3 x PLUNGER PACKING – zestaw uszczelnienia) | 3 | 0 | 0 |  | 0
24 | Nurnik P21.1634: (1 x PLUNGER – nurnik) | 2 | 0 | 0 |  | 0
25 | Zestaw elementów na tłoczysku P20.1351-B06: (6 x SLIDE PACKING – pos. 136, pos. 137) | 1 | 0 | 0 |  | 0
26 | Zestaw naprawczy przekładni KKN-GEAR-B-95: (pos. 158, 162, 170, 329) | 2 | 0 | 0 |  | 0
27 | Zakup fabrycznie nowej pompy OBL,Model: XRN 2.30 P 36F | 1 | 0 | 0 |  | 0
28 | Zestaw naprawczy pompy OBL:Model: XRN 2.30 P 36F (2,5l/h ; 13 bar) - Zestaw naprawczy zaworu zwrotnego ssącego i zaworu zwrotnego tłocznego KKL-CTX5-P-DV: (4 x VALVE SEAT (CERAMIC) – gniazdo zaworu; 4 x CHECK VALVE (CERAMIC) – kula zaworu; 4 x VALVE GUIDE – koszyk zaworu; 4 x O-RINGS (pos. 8 FPM); 4 x O-RINGS (pos. 9 FPM); 2 x O-RINGS (pos. 9 PTFE); 2 x VALVE HOUSING – króciec – obudowa zaworu | 3 | 0 | 0 |  | 0
29 | Zestaw naprawczy membrany KIT-DX72: (1 x DIAPHRAGM – membrana; 1 x O-RINGS (pos. 37 FPM)) | 4 | 0 | 0 |  | 0
30 | Zakup fabrycznie nowej pompy OBL,Model:XRN 2.30A 36F (2,5l/h ;15 bar) | 1 | 0 | 0 |  | 0
31 | Zestaw naprawczy pompy OBL:Model: XRN 2.30 A 36F (2,5l/h ; 15 bar) - Zestaw naprawczy zaworu zwrotnego ssącego i zaworu zwrotnego tłocznego KKL-CMXL5-AA-DV: (4 x VALVE SEAT – gniazdo zaworu; 4 x CHECK VALVE – kula zaworu; 4 x VALVE GUIDE – koszyk zaworu; 4 x O-RINGS (pos. 8 PTFE); 4 x O-RINGS (pos. 8 FPM); 2 x O-RINGS (pos. 9 PTFE); 2 x O-RINGS (pos. 9 FPM)) | 4 | 0 | 0 |  | 0
32 | Zestaw naprawczy membrany KIT-DX72: (1 x DIAPHRAGM – membrana; 1 x O-RINGS (pos. 37 FPM)) | 4 | 0 | 0 |  | 0
| Zakup fabrycznie nowej pompy OBL,Model:XRN 6.30 P 55F (10l/h ; 13 bar) | 1 | 0 | 0 |  | 0
33 | Zestaw naprawczy pompy OBL:Model: XRN 6.30 P 55F (10l/h ; 13 bar) - Zestaw naprawczy zaworu zwrotnego ssącego i zaworu zwrotnego tłocznego KKL-VPX7-P-P11-DV: (4 x VALVE SEAT (PVC) – gniazdo zaworu; - 4 x CHECK VALVE (PYREX) – kula zaworu; - 4 x VALVE GUIDE – koszyk zaworu; - 4 x O-RINGS (pos. 8 FPM); - 2 x O-RINGS (pos. 9 FPM); - 2 x VALVE HOUSING – króciec – obudowa zaworu | 3 | 0 | 0 |  | 0
34 | Zestaw naprawczy membrany KIT-DX72: - (1 x DIAPHRAGM – membrana; - 1 x O-RINGS (pos. 37 FPM)) | 3 | 0 | 0 |  | 0
35 | Zakup fabrycznie nowych Pomp dozujących: OBL M201PP11SV | 1 | 0 | 0 |  | 0
36 | Zestaw naprawczy KKL-VP8.5-PP-PP11-SV | 2 | 0 | 0 |  | 0
37 | Zestaw naprawczy KKL-VP13.5-PP-PP11-SV | 2 | 0 | 0 |  | 0
38 | Zestaw naprawczy KIT – D138 | 2 | 0 | 0 |  | 0
Razem wartość brutto | [5 empty] | 0