......................................

**(pieczęć Wykonawcy)**

**Zamawiający:**

**Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.**

**ul. Logistyczna 22**

**70-608 Szczecin**

## FORMULARZ OFERTOWY

1. **DANE WYKONAWCY:**

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:….…………………………………………………………………………….

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców:……………..……………….………………………..……….……………………………………………………………..

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

Telefon kontaktowy ............………………………………………………………………………………………………………………....………………….…

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.……………………………………………………………..………………….………………………

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

e-mail ………………………………………

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): ………………………………………………………………………………………………..

1. W odpowiedzi na ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:**„****Dostawa** **analizatora tlenu wraz z częściami zamiennymi oraz sondy pH wraz z przetwornikiem”** [dalej: **„Postępowanie”**], oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia określonego w Specyfikacji warunków zamówienia za Cenę:

| Lp. | Nazwa | Ilość  | Cena jednostkowa (netto) | Stawka podatku VAT(%) | Cena jednostkowa(brutto) | Wartośćbrutto(3x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Analizator tlenu Rosemount 6888A „in situ” Typ: **6888A-1OXY-4-1-1HT05010000*** -1OXY: Pomiar: Tlen, standardowa cela pomiarowa
* -4: Długość sondy: 3' (0,91 m) Sonda, standardowa rurka sondy
* -1: Dyfuzor: tłumik 750°F (400°C)
* -1HT: Obudowa i elektronika: Obudowa standardowa, elektronika nadajnika, HART
* 05: Płyta montażowa: Nowa instalacja - kwadratowa płyta spawana z kołkami DIN i kołnierzem
* 01:Akcesoria do ręcznej kalibracji: Przepływomierze gazu kalibracyjnego i odniesienia oraz regulator/filtr odniesienia
* 0: Funkcja stechiometryczna: Brak
* 0:Programowalna funkcja odniesienia: Brak
* 0:Rozszerzona możliwość pomiaru temperatury procesu: Brak

 0: Diagnostyka zatkanego dyfuzora: Brak | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Przetwornik Rosemount 6888 XiTyp: **6888XI-1OXY-00-00-00-00-00-00*** -1OXY: Pojedynczy kanał O2
* -00 Montaż: Bez sprzętu
* -00 Kabel: Bez kabla
* -00 Funkcja stechiometryczna dla O2: Brak
* -00 Programowalna funkcja odniesienia dla O2: Brak
* -00 Rozszerzona funkcja temperatury dla O2: Brak

-00 Funkcja ostrzegania dyfuzora dla O2: Brak | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw części zamiennych: CELL REPLACEMENT, 6888 O2TRANSMITTER, 12FT GP, STD CELL Typ: **6A00455G05** | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw części zamiennych: SNUBBER DIFFUSER, 6888 O2TRANSMITTER Typ: **6A00453G01** | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw części zamiennych: STRUT, 6888 O2 TRANSMITTER, 3FT GP Typ: **6A00454G02** | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Czujnik pHTyp: **HX338+-01-72**PRE-PRESSURIZED SENSOR, 120MM DISPOSABLE PH, PT100 & VP CONNECTOR | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Jednokanałowy przetwornik Rosemount 1066Typ: **1066-P-HT-60*** -P Pomiar: pH/ORP
* -HT Komunikacja: HART

-60 Zatwierdzenia: Nie wymagane | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

1. Oferujemy dostawę **analizatora tlenu wraz z częściami zamiennymi oraz sondy pH wraz z przetwornikiem**, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz SWZ wraz z Załącznikami.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ, a w szczególności z Opisem przedmiotu zamówienia i z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy oraz, że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego.
3. **OŚWIADCZENIA:**
4. Oświadczam(my), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w SWZ.
5. Oświadczam(my), że w Cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
6. Oświadczam(my), że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla potrzeb zamówienia jest następujący:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

1. Oświadczam(my), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
2. Oświadczam(my), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania Umowy na warunkach zawartych we Wzorze Umowy dołączonym do SWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczam(my), że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Firma (nazwa) podwykonawcy****(jeżeli jest znany)** | **Część (zakres) zamówienia** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |

*(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)*

1. Oświadczam(my), że jesteśmy[[1]](#footnote-1):

 mikroprzedsiębiorstwem,

 małym przedsiębiorstwem,

 średnim przedsiębiorstwem,

 dużym przedsiębiorstwem.

1. Oświadczam(my), że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT[[2]](#footnote-2).
2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (o ile dotyczy).
3. Oświadczam(my), że dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie § 27 ust. 2 pkt 4 Regulaminu, Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, pod adresem internetowym:
* [**https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu**](https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu) **(dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego [KRS]);**
* [**https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx**](https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx) **(dotyczy podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEIDG]);**
* **………………………………………………… (wpisać odpowiedni adres internetowy w przypadku innych baz danych niż wyżej wskazane).**

***[proszę wybrać i zaznaczyć opcję właściwą dla danego rodzaju Wykonawcy]***

1. Oświadczam(my), że oferta nie zawiera/zawiera[[3]](#footnote-3) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

…..……..……..……….……………………………….……………………………………………………………………………...………………………………………………

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

…..……..…….…….……………………………….……………………………………………………………………………...…………………………………………………

**Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.**

1. Ofertę składam(my) na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:
3. ...................................
4. ...................................

*..............................., dn. .............................. ........................................................................*

 *(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy, lub pełnomocnika Wykonawców – w przypadku oferty wspólnej)*

1. Zaznaczyć właściwe. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zaznaczyć właściwe. [↑](#footnote-ref-3)