## 2020
Załącznik nr 2a - Szczegółowe wyliczenie oferowanej ceny
l.p. | Nazwa asortymentu | Zapotrzebowanie zgodne z OPZ | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa [zł] netto | VAT [%] | Cena jednostkowa [zł] brutto [kol. 6 + kol. 7] | Suma [zł] netto [kol. 4 x kol.6] | Suma [zł] brutto [kol. 4 x kol. 8] | Producent i nr katalogowy produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
CZĘŚĆ 1 - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, WYPOSAŻENIE, SPRZĘT
1. | Końcówki do pipety automatycznej 1-10 ml, kompatybilne z pipetą Transferpette S firmy Brand - (op. 100 szt.) | 300 szt. | 3 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Końcówki do pipety automatycznej 0,5-5 ml, kompatybilne z pipetą Transferpette S firmy Brand - (op. 200 szt.) | 600 szt. | 3 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Końcówki do pipety automatycznej 0,5-5 ml, kompatybilne z pipetą Labmatepro firmy HTL - (op. 250 szt.) | 500 szt. | 2 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Końcówki do pipety automatycznej 0,1-1 ml, kompatybilne z pipetą Transferpette S firmy Brand i pipetą Labmatepro firmy HTL - (op. 500 szt.) | 2000 szt. | 2 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Pipeta Pasteura o poj. 1 ml + poj. bańki ssącej 4 ml zpodziałką 0.25/0.5/0.75/1 ml - (op. 500 szt.) | 1000 szt. | 2 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Pipeta Pasteura o poj. 3 ml + poj. bańki ssącej 7 ml z podziałką 0.5/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0 ml - (op. 500 szt.) | 500 szt. | 1 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Łyżeczka z PS niesterylna, jednorazowa - mała - (op. 100 szt.) | 100 szt. | 1 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Tłuczek szorstki do moździerza porcelanowego o śr. 30 mm, dł. 135 mm, odporny na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych | 1 szt. | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Paski do oznaczania pH-Fix 0-14 - (op. 100 szt.) | 200 szt. | 2 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Paski do oznaczania pH-Fix 0-6 - (op. 100 szt.) | 100 szt. | 1 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Probówka PP typu Falcon, 15 ml stożkowodenne - (op. 50 szt.) | 100 szt. | 2 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Probówka PP typu Falcon, 50 ml wolnostojące - (op. 50 szt.) | 50 szt. | 1 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Stojak na probówki typu Falcon 15 ml, minimum 25 miejscowy | 2 szt. | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Sączki z włókna szklanego, 47mm, typu Whatman GF/C lub równoważne o parametrach: współczynnik przepływu 6,7 s/100 ml/cal^2; grubość 260 μm; gramatura 53 g/m^2 - (op. 100 szt.) | 700 szt. | 7 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
15. | Prefiltr 5 µm do Hydrolab'u (EO-005-10). Model aparatu HLP 10 UV | 2 szt. | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
16. | Kapsuła mikrofiltracyjna 0,2 µm 150 cm2 CE do Hydrolab'u (EM-SP-20). Model aparatu HLP 10 UV | 1 szt. | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
17. | Moduł A2 do Hydrolab'u (EO-MA-12). Model aparatu HLP 10 UV | 2 szt. | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
18. | Wkład jonowymienny H6 do Hydrolab'u (EJ-5000-0). Model aparatu HLP 10 UV | 2 szt. | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
19. | Przewód spiralny (z kranem lub bez) do Hydrolab'u (A-KR-001-B). Model aparatu HLP 10 UV | 1 szt. | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
20. | Folia uszczelniająca typu Parafilm lub równoważna, rolka, szer. folii 100 mm (4 cale), dł. rolki minimum 30 m; wymiary: 132x135x112 mm | 1 szt. | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
21. | Mucasol - (op. 5 l) | 10 l | 2 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
22. | Niepylące czyściwo papierowe białe dł. minimum 300 m, dwuwarstwowe minimum 1350 listków | 12 szt. | 12 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
23. | Wata bawełniano-wiskozowa - (op. 100 g) | 1 szt. | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
24. | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, rozmiar S (6-7) - (op. 100 szt.) | 3000 szt. | 30 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
25. | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, przedłużane rozmiar S (6-7) - (op. 50 szt.) | 200 szt. | 4 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
26. | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, rozmiar M (7-8) - (op. 100 szt.) | 200 szt. | 2 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
27. | Balsam płyn do mycia naczyń Aloe Vera - (op. minimum 900 ml) | 12 op. | 12 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
28. | Szalka aluminiowa, jednorazowa do wagosuszarki, fi 90 mm - (op. 50 szt.) | 500 szt. | 10 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
29. | Mieszadełko magnetyczne standardowe z teflonu, dł. 20 mm, szer. 7-8 mm | 10 szt. | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
30. | Mieszadełko magnetyczne standardowe z teflonu, dł. 40 mm, szer. 7-8 mm | 5 szt. | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
31. | Rolka papieru termicznego szer. 57 mm, dł. 30 m - (op. 10 szt.) | 10 szt. | 1 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
32. | Marker olejowy odporny na temperaturę do 400°C z okrągłą końcówką piszącą o szerokości 2-4 mm w kolorze brązowym widocznym aż do temperatury 1000⁰C, z bezwonnym tuszem bez dodatku toluenu/ksylenu w aluminiowej obudowie | 1 szt. | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
33. | Sprężone powietrze z rurką do czyszczenia urządzeń biurowych - (op. 400 ml) | 800 ml | 2 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
34. | Taśma DYMO D1 12 mm x 7 m Biała / Czarny nadruk do ręcznej drukarki DYMO LabelManager 280 | 10 szt. | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
35. | Nożyk, gilotyna do wężyków RO 1/4", 3/8" | 1 szt. | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
36. | Pęseta ze stali nierdzewnej, dł. 130 mm, z zaokrąglonymi końcówkami | 2 szt. | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
37. | Pęseta ze stali nierdzewnej, dł. 300 mm, z zaokrąglonymi końcówkami | 1 szt. | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
38. | Kolba miarowa klasy A, wykonana z PMP, wyposażona w korek NS z PP, o poj. 10 ml | 10 szt. | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
39. | Kolba miarowa klasy A, wykonana z PMP, wyposażona w korek NS z PP, o poj. 25 ml | 10 szt. | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
40. | Kolba miarowa klasy A, wykonana z PMP, wyposażona w korek NS z PP, o poj. 50 ml | 30 szt. | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
41. | Kolba miarowa klasy A, wykonana z PMP, wyposażona w korek NS z PP, o poj. 100 ml | 20 szt. | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
42. | Elektroda do pomiaru pH w zakresie 0-14 i temp. pracy 0-100⁰C typu SenTix81 lub równoważna, z elektrolitem odniesienia 3 mol KCl, o dł. trzonka 120 mm wykonanym ze szkła, diafragmą platynową oraz stożkową membraną, kompatybilna z pH-metrem 7310P firmy WTW | 1 szt. | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
43. | Chwytak ochronny, zabezpieczający palce podczas pracy z gorącymi lub bardzo zimnymi przedmiotami; wykonany z gumy silikonowej, odpornej na temperatury od -60°C do +250°C, z gumowymi wypustkami | 1 szt. | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
44. | Chwytak ochronny, zabezpieczający palce i dłoń podczas pracy z gorącymi lub bardzo zimnymi przedmiotami; wykonany z gumy silikonowej, odpornej na temperatury od -60°C do +250°C, z gumowymi wypustkami | 1 szt. | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
45. | Przewód zasilający dedykowany do mieszadła magnetycznego z grzaniem firmy Heidolph | 1 szt. | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
46. | Środek do mechanicznego czyszczenia i neutralizowania szkła - (op. 5 l) | 5 l | 1 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
47. | Pipeta automatyczna typu Brand lub równoważna, jednokanałowa o zmiennej objętości 0,5–5 ml wraz z końcówkami (1000 szt.); wysokiej precyzji i dokładności z możliwością sterylizacji całej pipety lub tylko dolnej części; pipeta wyposażona w mechanizm amortyzujący, odporny chemicznie, termicznie i mechanicznie; znak CE zgodny z wytyczną IVD; trzonek pipety powinien być smukły, aby umożliwiał pipetowanie do wąskich naczyń z możliwością zrzucania końcówek wraz z zabezpieczeniem ustawiania pojemności, średnica wewnętrzna końcówki do pipety 9 mm ± 1 mm | zestaw | 1 | zestaw |  |  | 0 | 0 | 0
48. | Szczotka laboratoryjna przeznaczona do czyszczenia naczyń laboratoryjnych, wykonana z naturalnego włosia z ocynkowanym, drucianym trzonkiem. Materiał włosia: naturalna szczecina, dł. całkowita 370 mm, dł. szczotki: 85 mm, śr. szczotki: 50 mm – 3 szt. | 3 szt. | 3 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
49. | Szczotka do mycia cylindrów o poj. 1000 ml; dł. całkowita ok. 570 mm, dł. włosia ok. 250 mm, śr. włosia ok. 60 mm; materiał: metal, tworzywo sztuczne | 1 szt. | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
50. | Statyw do elektord pomiarowych, dedykowany pod czujnik konduktometryczny 325/01 oraz TetraCon 325 firmy WTW | 1 szt. | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
51. | Zestaw pomiarowy do oznaczania biochemicznego zapotrzebowania tlenu, pomiar metodą respirometryczną ze zintegrowanymi wyświetlaczami, 6-stanowiskową platformą mieszającą; z funkcją autoTemp zapewniającą prawidłowy start pomiaru w temp. próbki od 15 do 21°C. Dane techniczne dla główek pomiarowych: zasada pomiarowa manometryczna przy pomocy czujnika ciśnienia; parametr pomiarowy BZT5; dokładność ±1( ±3,55 hPa); zakres ciśnienia 500-1100 hPa; wymiary: W 69 mm, Ø 70 mm | 1 szt. | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUMA | 0 | 0
CZĘŚĆ 2 - ODCZYNNIKI
1. | Woda dejonizowana do AAS typu Merck lub równoważna - (op. 5 l) wartości: Chloride (Cl) ≤ 0.05 mg/l; As (Arsenic) ≤ 0.0020 mg/l; Ca (Calcium) ≤ 0.0050 mg/l; Cd (Cadmium) ≤ 0.0010 mg/l; Cr (Chromium) ≤ 0.0004 mg/l; Cu (Copper) ≤ 0.0004 mg/l; Fe (Iron) ≤ 0.0010 mg/l; K (Potassium) ≤ 0.0050 mg/l; Mg (Magnesium) ≤ 0.0050 mg/l; Na (Sodium) ≤ 0.0100 mg/l; Ni (Nickel) ≤ 0.0004 mg/l; Pb (Lead) ≤ 0.0010 mg/l; Zn (Zinc) ≤ 0.0040 mg/l | 40 l | 8 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Woda dejonizowana ultraczysta do AAS typu Merck lub równoważna - (op. 1 l) wartości: K (Potassium) ≤ 300 ppt; Na (Sodium) ≤ 500 ppt | 8 l | 8 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Aceton cz.d.a. - (op. 1 l) | 2 l | 2 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Alkohol etylowy cz. o nie mniejszej klasie czystości niż cz. (op. 1 l) | 5 l | 5 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Alkohol izopropylowy cz.d.a. - (op. 1 l ) | 1 l | 1 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Kwas solny do analizy śladowej metali, 36,5-38,0 % - (op. 500 ml) | 1 l | 2 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Kwas azotowy ultraczysty, do analizy śladowej ilości metali, 69,0-70,0 % - (op. 2,5 l) | 2,5 l | 1 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Kwas solny, roztwór mianowany 0,1 mol/l - (op. 1 l) | 1 l | 1 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Kwas azotowy min 65 %, cz.d.a. - (op. 1 l) | 4 l | 4 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Kwas fosforowy 85 %, cz.d.a. - (op. 1 l) | 1 l | 1 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Inhibitor nitryfikacji N-allilotiomocznik - (op. 25 ml) | 100 ml | 4 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Chlorek wapnia bezwodny cz.d.a., min. 97 %, proszek - (op. 50 g) | 50 g | 1 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Chlorek cyny (II) dwuhydrat typu Merck lub równoważny o czystości spektralnej, min. 99,0 % - (op. 100 g) | 100 g | 1 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Tlenek lantanu (III) do spektroskopii absorpcji atomowej typu Merck lub równoważny, min. 99,0 %, pH 9.0 (50 g/l, H₂O, 20°C) - (op. 25 g) | 25 g | 1 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
15. | Kwas L(+)-askorbinowy typu Merck lub równoważny o czystości spektralnej, min. 99,0 % - (op. 100 g) | 100 g | 1 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
16. | Materiał referencyjny do pomiaru 45 pierwiastków w wodach powierzchniowych zawierający, 0,5 % kwasu azotowego typu SPS-SW1 lub równoważny, 50 ml ; Roztwór ma zawierać następujące pierwiastki o wskazanym stężeniu, wyrażonym w µg/l (w 20°C): Al = 50 ± 1, As = 10,0 ± 0,1, B = 50, Ba = 50 ± 1, Ca = 2000 ± 20, Cd = 0,50 ± 0,01, Ce = 0,50 ± 0,01, Co = 2,00 ± 0,02, Cr = 2,00 ± 0,02, Cs = 2,00 ± 0,02, Cu = 20 ± 1, Dy = 0,50 ± 0,01, Er = 0,50 ± 0,01,Eu = 0,50 ± 0,01, Fe = 20 ± 1, Gd = 0,50 ± 0,01, Ho = 0,50 ± 0,01, K = 200 ± 2, La = 0,50 ± 0,01, Lu = 0,50 ± 0,01, Mg = 400 ± 4, Mn = 10,0 ± 0,1, Mo = 10,0 ± 0,1 ,Na = 2000 ± 20, Nd = 0,50 ± 0,01, Ni = 10,0 ± 0,1, P = 100 ± 1, Pb = 5,0 ± 0,1, Pr = 0,50 ± 0,01, Rb = 10,0 ± 0,1, S = 2000 ± 20, Sc = 0,50 ± 0,01, Se = 2,00 ± 0,02, Si = 1000 ± 10, Sm = 0,50 ± 0,01, Sr = 50,0 ± 0,5, Tb = 0,50 ± 0,01, Th = 0,50 ± 0,01,TI = 0,50 ± 0,01, Tm = 0,50 ± 0,01, U = 0,50 ± 0,01, V = 10,0 ± 0,1, Y = 0,50 ± 0,01, Yb = 0,50 ± 0,01, Zn = 20 - (op. 6 szt. x 50 ml) | 36 szt. x 50 ml | 6 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
17. | Materiał referencyjny do pomiaru 45 pierwiastków w wodach powierzchniowych, zawierający 0,5 % kwasu azotowego typu SPS-SW2 lub równoważny, 50 ml ; Roztwór ma zawierać następujące pierwiastki o wskazanym stężeniu, wyrażonym w µg/l (w 20°C): Al = 250 ± 1, As = 50,0 ± 0,3, B = 50, Ba = 250 ± 1, Ca = 10000 ± 50, Cd = 2,50 ± 0,02, Ce = 2,50 ± 0,02, Co = 10,0 ± 0,05, Cr = 10,0 ± 0,05, Cs = 10,0 ± 0,05, Cu = 100 ± 1, Dy = 2,50 ± 0,02, Er = 2,50 ± 0,02, Eu = 2,50 ± 0,02, Fe = 100 ± 1, Gd = 2,50 ± 0,02, Ho = 2,50 ± 0,02, K = 1000 ± 5, La = 2,50 ± 0,02, Lu = 2,50 ± 0,02, Mg = 2000 ± 10, Mn = 50,0 ± 0,3, Mo = 50,0 ± 0,3 ,Na = 10000 ± 50, Nd = 2,50 ± 0,02, Ni = 50,0 ± 0,3, P = 500 ± 3, Pb = 25,0 ± 0,1, Pr = 2,50 ± 0,02, Rb = 50,0 ± 0,3, S = 10000 ± 50, Sc = 2,50 ± 0,02, Se = 10,0 ± 0,05, Si = 5000 ± 30, Sm = 2,50 ± 0,02, Sr = 250 ± 1, Tb = 2,50 ± 0,02, Th = 2,50 ± 0,02,TI = 2,50 ± 0,02, Tm = 2,50 ± 0,02, U = 2,50 ± 0,02, V = 50,0 ± 0,3, Y = 2,50 ± 0,02, Yb = 2,50 ± 0,02, Zn = 100 ± 2 - (op. 6 szt. x 50 ml) | 36 szt. x 50 ml | 6 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
18. | Materiał referencyjny do pomiaru 13 pierwiastków w ściekach, zawierający 0,5 % kwasu azotowego typu SPS-WW1 lub równoważny, 50 ml ; Roztwór ma zawierać następujące pierwiastki o wskazanym stężeniu, wyrażonym w µg/l (w 20°C): Al = 2000 ± 10, As = 100,0 ± 0,5, Cd = 20,0 ± 0,1, Co = 60,0 ± 0,3, Cr = 200 ± 1, Cu = 400 ± 2, Fe = 1000 ± 5, Mn = 400 ± 2, Ni = 1000 ± 5, P = 1000 ± 5, Pb = 100,0 ± 0,5, V = 100,0 ± 0,5, Zn = 600 ± 6 - (op. 6 szt. x 50 ml) | 18 szt. x 50 ml | 3 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
19. | Wzorzec konduktometryczny 100 µs/cm ± 1 %, okres przydatności 36 m-cy - (op. 300 ml) | 300 ml | 1 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
20. | Wzorzec na bazie węglanu wapnia o wartości węgla 0,9÷1,1 % C. Do analizatorów CHS z piecem oporowym - 50 g. | 1 szt. | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
21. | Oranż metylowy, r-r wodny 0,1 % - (op. 100 ml) | 200 ml | 2 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
22. | Miedź, roztwór wzorcowy do analiz spektrofotometrycznych, w odniesieniu do SRM z NIST Cu(NO₃)₂ w HNO₃ 1000 mg/l Cu - (op. 100 ml) | 100 ml | 1 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUMA | 0 | 0
CZĘŚĆ 3 - WZORCE, MODYFIKATORY, AKCESORIA DO AAS
1. | Kuweta grafitowa dedykowana do pracy z spektrometrem AAS model 240FS GTA 120 firmy Agilent Technologies - (op. 10 szt.) | 10 szt. | 1 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Wzorzec Cd w roztworze 2% lub 4 % HNO3, stężenie 1000 mg/l - (op. 125 ml) | 125 ml | 1 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Wzorzec Mn w roztworze 2% lub 4 % HNO3, stężenie 1000 mg/l - (op. 125 ml) | 125 ml | 1 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Lampa katodowa wielopierwiastkowa Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni kodowana dedykowana do pracy ze spektrometrem AAS model 240FS GTA 120 firmy Agilent Technologies | 1 szt. | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Lampa katodowa wielopierwiastkowa Ag/Cd/Pb/Zn kodowana dedykowana do pracy ze spektrometrem AAS model 240FS GTA 120 firmy Agilent Technologies | 1 szt. | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Lampa katodowa standardowa Tl kodowana dedykowana do pracy ze spektrometrem AAS model 240FS GTA 120 firmy Agilent Technologies | 1 szt. | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Lampa katodowa standardowa As kodowana dedykowana do pracy ze spektrometrem AAS model 240FS GTA 120 firmy Agilent Technologies | 1 szt. | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Lampa katodowa standardowa Hg kodowana dedykowana do pracy ze spektrometrem AAS model 240FS GTA 120 firmy Agilent Technologies | 1 szt. | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Modyfikator palladu o stężeniu 2000 ppm w 5 % HNO3 - (op. 100 ml) | 100 ml | 1 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUMA | 0 | 0
UWAGA: Prosimy o podawanie w kolumnie 6 cen jednostkowych zgodnych z jednostkami miary w kolumnie 5