## Arkusz1
Załącznik 2a- Szczegółowe wyliczenie oferowanej ceny
Lp | Gaz | Liczba butli | Funkcja | Pojemność butli [l] | Ciśnienie [bar] | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Podatku VAT | Cena jednostkowa brutto [zł] | Łączna cena brutto [3x9] | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Mieszanina 40%H2 i He | 56 | System ciągłego monitoringu spalin | 50 | 150 |  |  | 0 | 0
2 | Azot, czystość >5.0 | 25 |  | 50 | 200 |  |  | 0 | 0
3 | 100mg/m3 Tlenek Azotu NO w N2 (10l, 1,5m3, 150bar) | 2 |  | 10 | 150 |  |  | 0 | 0
4 | 80ppm C3H8 w powietrzu syntetycznym (10l, 1,5m3, 150bar) | 2 |  | 10 | 150 |  |  | 0 | 0
5 | Powietrze syntetyczne, <0.1ppm CnHm (50l, 10m3, 200bar) | 2 |  | 50 | 200 |  |  | 0 | 0
6 | Tlen sprężony O2 | 6 | Spawanie i cięcie metali | 50 | 200 |  |  | 0 | 0
7 | Acetylen rozpuszczony C2H2 | 3 |  | min. 40 | zmienne min. 180 |  |  | 0 | 0
8 | Mieszanina Ar 82% CO2 18% | 6 |  | 50 | 200 |  |  | 0 | 0
9 | Tlen sprężony O2 | 2 |  | 10 | 200 |  |  | 0 | 0
10 | Acetylen rozpuszczony C2H2 | 2 |  | 10 | zmienne min.180 |  |  | 0 | 0
11 | Argon techniczny Ar | 1 |  | 50 | 200 |  |  | 0 | 0
12 | Acetylen analityczny | 4 | Wykonywanie analiz fizyko-chemicznych | min. 40 | zmienne min. 18 |  |  | 0 | 0
13 | Argon 6.0 | 4 |  | 50 | 200 |  |  | 0 | 0
14 | Tlen ≥ 5.8 | 2 |  | 50 | 200 |  |  | 0 | 0
15 | Podtlenek azotu 2.5 | 1 |  | 10 | 50.8 |  |  | 0 | 0
16 | Azot, czystość >5.0 | 12 | Instalacja ppoż. | 50 | 200 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | SUMA BRUTTO: | 0