## część 1
Szczegółowe wyliczenie oferowanej ceny - Część 1 Czyszczenie, przegląd i remont kotłów, instalacji oczyszczania spalin i instalacji oczyszczania ścieków oraz silosów popiołu i zużytego addytywu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Lp. | Numer zadania w OPZ | Opis zadania | Cena netto (w PLN) | Stawka VAT (w%) | Wartość brutto (w PLN)
1. | Cz. 1. pkt 1.1. | Budowa rusztowań wewnątrz kotłów nr 1 i 2. |  |  | 0
2. | Cz. 1. pkt 1.2.1. | Czyszczenie mechaniczne poprzez piaskowanie komory paleniskowej, powierzchni ogrzewalnych, kanałów spalin kotłów nr 1 i 2, instalacji odprowadzania popiołu oraz rejonu kotłów i elektrofiltrów w miejscach, w których będą wykonywane prace. |  |  | 0
3. | Cz. 1. pkt 1.2.2. | Czyszczenie mechaniczne 3 szt. silosów magazynowych popiołów z kotłów, elektrofiltrów i zużytego addytywu z filtrów workowych. |  |  | 0
4. | Cz. 1. pkt 1.3.1. | Czyszczenie – Instalacja Oczyszczania Spalin – linia nr 1 i linia nr 2. |  |  | 0
5. | Cz. 1. pkt 1.3.2. | Czyszczenie – Instalacja Oczyszczania Ścieków. |  |  | 0
6. | Cz. 1. pkt 1.4.1. | Przegląd instalacji paleniskowej kotłów nr 1 i 2 zgodnie z DTR urządzeń. |  |  | 0
7. | Cz. 1. pkt 1.4.2.1. | Kanały spalin. |  |  | 0
8. | Cz. 1. pkt 1.4.2.2. | Przegląd klap spalin. |  |  | 0
9. | Cz. 1. pkt 1.4.2.3. | Przegląd Elektrofiltra. |  |  | 0
10. | Cz. 1 pkt 1.4.2.4. | Przegląd wymiennika rekuperacyjnego spaliny-spaliny. |  |  | 0
11. | Cz. 1 pkt 1.4.2.5. | Przegląd schładzacza spalin. |  |  | 0
12. | Cz. 1 pkt 1.4.2.6. | Przegląd absorbera A1. |  |  | 0
13. | Cz. 1 pkt 1.4.2.7. | Przegląd absorbera A2. |  |  | 0
14. | Cz. 1 pkt 1.4.2.8. | Przegląd srudzienki ściekowej IOS (wspólna dla linii 1 i 2). |  |  | 0
15. | Cz. 1. pkt. 1.4.2.9. | Przegląd filtra workowego. |  |  | 0
16. | Cz. 1. pkt. 1.4.2.10. | Przegląd analizatora CO. |  |  | 0
17. | Cz. 1. pkt. 1.4.2.11. | Przegląd wentylatora spalin. |  |  | 0
18. | Cz. 1. pkt. 1.4.3.1. | Przegląd Zbiornika ścieków surowych. |  |  | 0
19. | Cz. 1. pkt. 1.4.3.2. | Przegląd utleniania siarczynów i strącania gipsu. |  |  | 0
20. | Cz. 1. pkt. 1.4.3.3. | Przegląd układu strącania metali ciężkich. |  |  | 0
21. | Cz. 1. pkt. 1.4.3.4. | Przegląd osadników lamlowych TS LS-LT Nordic Water i komory rozdziału. |  |  | 0
22. | Cz. 1. pkt. 1.4.3.5. | Przegląd filtra piaskowego. |  |  | 0
23. | Cz. 1. pkt. 1.4.3.6. | Przegląd zbiornika pośredniego. |  |  | 0
24. | Cz. 1. pkt. 1.4.3.7. | Przegląd wieży chłoniczej. |  |  | 0
25. | Cz. 1. pkt. 1.4.3.8. | Przegląd filtra węglowego. |  |  | 0
26. | Cz. 1. pkt. 1.4.3.9. | Przegląd układu podawania osadu na prasę i prasę filtracyjną. |  |  | 0
27. | Cz. 1. pkt. 1.4.3.10. | Przegląd przenośnika zgrzebłowego. |  |  | 0
28. | Cz. 1. pkt. 1.4.3.11. | Przegląd filtra próżniowego. |  |  | 0
29. | Cz. 1. pkt. 1.4.3.12. | Przegląd gospodarki wapnem hydratyzowanym - Wyposażenie silosu wapna |  |  | 0
30. | Cz. 1. pkt. 1.4.3.13. | Przegląd układu napowietrzania. |  |  | 0
31. | Cz. 1. pkt. 1.4.3.14. | Przegląd studzienki ściekowej IOŚ. |  |  | 0
32. | Cz. 1. pkt. 1.4.3.15. | Przegląd gospodarki koagulantem FeCl3, TMT15, polielektrolitem, HCl, środka przeciwpiennego AF. |  |  | 0
33. | Cz. 1. pkt. 1.4.3.16. | Przegląd zaworów. |  |  | 0
34. | Cz. 1. pkt. 1.4.4. | Przegląd silosu popiołu z kotłów, silosu popiołu z elektrofiltrów, silosu zużytego addytywu. |  |  | 0
35. | Cz. 1. pkt. 1.4.5. | Przegląd instalacji pompowej układów korekcji wody w Hali Maszynowni. |  |  | 0
36. | Cz. 1. pkt. 1.4.6. | Przegląd Instalacji Rozładunku, Magazynowania i Dozowania Ługu Sodowego. |  |  | 0
37. | Cz. 1. pkt. 1.4.7. | Przegląd Instalacji Rozładunku, Magazynowania i Dozowania Wapna Hydratyzowanego. |  |  | 0
38. | Cz. 1. pkt. 1.4.8. | Przegląd Instalacji Dozowania Węgla Aktywnego. |  |  | 0
39. | Cz. 1. pkt. 1.5. | Badania grubości ścianek powierzchni ogrzewalnych kotłów OSr-34 na liniach nr 1 i 2 metodą ultradźwiękową. |  |  | 0
40. | Cz. 1. pkt. 1.6. | Remont: lejów popiołu pod kotłami, odżużlaczy, kanałów odprowadzania żużla (pomiędzy odżużlaczem i podajnikiem wibracyjnym), rusztów kotłów Osr-34 linii 1 i 2. |  |  | 0
41. | Cz. 1. pkt. 1.7. | Przygotowanie kotłów Osr-34 linii 1 i 2 do przeprowadzenia próby ciśnieniowej wodnej
42. | Cz. 1. pkt. 1.8. | Wykonanie przeglądu serwisowego dwóch sztuk zaworów parowych bezpieczeństwa typu SiZ 1508 oraz jednostek sterujących typu RP 53330 produkcji LDM spol.s r.o. Ceska Trebowa, zainstalowanych na rurociągach parowych kotłów Osr-34 linii 1 i 2 |  |  | 0
0

## część 2
Szczegółowe wyliczenie oferowanej ceny - Część 2 Przegląd, czyszczenie, naprawy i modyfikacje Stacji Przygotowania Wody Zasilającej i Technologicznej.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Lp. | Numer zadania w OPZ | Opis zadania | Cena netto (w PLN) | Stawka VAT (w%) | Wartość brutto (w PLN)
1 | Cz. 2. pkt. 1. | Wyposażenie RO (ob. A10). |  |  | 0
2 | Cz. 2. pkt. 2. | Wyposażenie elektrodejonizacji (EDI) (ob. A10). |  |  | 0
3 | Cz. 2. pkt. 3. | Jednostki dozujące (obiekty A10, L3 i L4). |  |  | 0
4 | Cz. 2. pkt. 4. | Jednostki pomiarowe i przetworniki (obiekty A10, L3 i L4). |  |  | 0
5 | Cz. 2. pkt. 5. | Wymiana modułów membranowych RO I |  |  | 0
6 | Cz. 2. pkt. 6. | Instalacja demineralizacji wody RO/EDI - ob. A.10. |  |  | 0
7 | Cz. 2. pkt. 7. | Instalacja wstępnego uzdatniania wody - ob. L.3. |  |  | 0
0

## część 3
Szczegółowe wyliczenie oferowanej ceny - Część 3 Przegląd turbozespołu, czyszczenie chłodnic pomp próżniowych i wymienników płytowych, wykonanie pomiarów generatora oraz przygotowanie wymienników ciepłowniczych do rewizji wewnętrznej.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Lp. | Numer zadania w OPZ | Opis zadania | Cena netto (w PLN) | Stawka VAT (w%) | Wartość brutto (w PLN)
1 | Cz. 3. pkt. 1. | Turbina wraz z urządzeniami pomocniczymi. |  |  | 0
2 | Cz. 3. pkt. 2. | Generator turbozespołu. |  |  | 0
0

## część 4
Szczegółowe wyliczenie oferowanej ceny - Część 4 Przegląd i pomiary części elektroenergetycznej
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Lp. | Numer zadania w OPZ | Opis zadania | Cena netto (w PLN) | Stawka VAT (w%) | Wartość brutto (w PLN)
1 | Cz. 4. pkt. 1. | Przegląd, konserwacja i pomiary transformatorów SN/nN - 10 szt. (oznaczonych symbolami BFT01, BFT02, BFT03, BHT01, BHT02, 11HTC10AN201, 12HTC10AN201, BLT01, BAT10, BKT01). |  |  | 0
2 | Cz. 4. pkt. 2. | Przegląd oraz wykonanie testu pojemności dwóch baterii prądu stałego BTA01 i BTB01 |  |  | 0
3 | Cz. 4. pkt. 3. | Oględziny, konserwacja i pomiary rozdzielnic nN (Wg tabeli „Rozdzielnice nN - oględziny”) |  |  | 0
4 | Cz. 4. pkt. 4. | Wykonanie pomiarów uziemień ochronnych, wyrównawczych i odgromowych (wg PN-HD 60364-6), przeglądów stanu technicznego instalacji piorunochronnej (in. wg PN-EN 62305-3) (Wg tabeli „Uziemienia i odgromy”) |  |  | 0
5 | Cz. 4. pkt. 5. | Wykonanie pomiarów elektrycznych kabli, szynoprzewodów oraz transformatora zgodnie z normami (m.in. PN-HD 60364-6, PN-HD 620, N-SEP-E-004) |  |  | 0
6 | Cz. 4. pkt. 6. | Dostawa i montaż głowicy kablowej SN fazy L3 w polu 3 rozdzielnicy BBC
7 | Cz. 4. pkt. 7. | Przegląd przetwornic częstotliwości – (Wg tabeli „Przetwornice częstotliwości”) |  |  | 0
0

## część 5.
Szczegółowe wyliczenie oferowanej ceny - Część 5 Prace naprawcze konstrukcji żelbetowej dennej Bunkra Odpadów (A.3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Lp. | Numer zadania w OPZ | Opis zadania | Cena netto (w PLN) | Stawka VAT (w%) | Wartość brutto (w PLN)
1 | Cz. 5. pkt. 1. | Przygotowanie podłoża (max. ilość prac = ok.200 m2). |  |  | 0
2 | Cz. 5. pkt. 2. | Odtworzenie zniszczonego zbrojenia płyty dennej (max. ilość prac = 40 mb). |  |  | 0
3 | Cz. 5. pkt. 3. | Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytego zbrojenia płyty dennej (max. ilość prac = ok. 20 m2) |  |  | 0
4 | Cz. 5. pkt. 4. | Uzupełnienie ubytków betonu (max. ilość prac = 2,10 m3). |  |  | 0
5 | Cz. 5. pkt. 5. | Prace towarzyszące : • Montaż i demontaż rusztowania /dojścia do płyty dennej Bunkra Odpadów • Utylizacja odpadów powstałych w czasie prac naprawczych |  |  | 0

## część 6.
Szczegółowe wyliczenie oferowanej ceny - Część 6 Naprawa obmurza kotłów.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Lp. | Numer zadania w OPZ | Opis zadania | Cena netto (w PLN) | Stawka VAT (w%) | Wartość brutto (w PLN)
1 | Cz. 6 | Naprawa obmurza kotłów |  |  | 0
0

## część 7
Szczegółowe wyliczenie oferowanej ceny - Część 7 Prace konserwacyjne wraz z czyszczeniem kanału L2.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Lp. | Numer zadania w OPZ | Opis zadania | Cena netto (w PLN) | Stawka VAT (w%) | Wartość brutto (w PLN)
1 | Cz. 7. pkt. 1. | Oczyszczenie prowadnic szandorów i dna w rejonie zastawek. |  |  | 0
2 | Cz. 7. pkt. 2. | Zamknięcie pod wodą szandorów. |  |  | 0
3 | Cz. 7. pkt. 3. | Wypompowanie wody z kanału. |  |  | 0
4 | Cz. 7. pkt. 4. | Sprawdzenie szczelności zastawek/szandorów. |  |  | 0
5 | Cz. 7. pkt. 5. | Uszczelnienie prowadnic zastawek w technologii iniekcyjnej lub innej. |  |  | 0
6 | Cz. 7. pkt. 6. | Oczyszczenie dna i ścian kanału dolotowego, komór rozdzielniczych, komór sit i pomieszczeń wody podczyszczonej za pomocą mycia hydrodynamicznego - max. 120 m3. |  |  | 0
7 | Cz. 7. pkt. 7. | Wydobycie zanieczyszczeń z dna i ścian kanałów, komór i pomieszczeń wody podczyszczonej. Wywiezienie i zagospodarowanie materiału powstałego po czyszczeniu. |  |  | 0
8 | Cz. 7. pkt. 8. | Przegląd techniczny kanału dolotowego, komór rozdzielczych, komór sit i pomieszczeń wody podczyszczonej i określenie zakresu prac konserwacyjnych. |  |  | 0
9 | Cz. 7. pkt. 9. | Prace konserwacyjne:
|  | uzupełnienie spawów zamków ścianki szczelnej (max. 86 mb spawów) |  |  | 0
|  | uzupełnienie powłok antykorozyjnych ścianek stalowych (max. 130 m2 powierzchni ścianek stalowych) |  |  | 0
|  | uszczelnienie rys i pęknięć w konstrukcji żelbetowej kanału dolotowego, komór rozdzielczych, komór sit i pomieszczeń wody podczyszczeniowej (max. 70 mb rys i pęknięć, w tym 55 mb rys pod parciem wody). |  |  | 0
10. | Cz. 7. pkt. 10. | Demontaż zastawek/szandorów. |  |  | 0
0
Note on A2: Jan Gabruś: Powinno być Cz.7.