## Powyżej_5_Ton_-eq_CO2
Załącznik nr 1 do OPZ

	Wykaz Urządzeń Klimatyzacyjnych w obiektach ZTUO
NR PROJ.	NR. NA RYS.	System	Typ urządzenia zewnętrznego / głównego	Typ urządzenia wewnętrznego	Numer seryjny	Czynnik	Ilość w urzadzeniu [kg]	Ilość dopełnienia układu [kg]	Razem Ilość [kg]	Wymagane zabezp. Elektr.	Producent	Rok Prod.	Data założenia	Nr i nazwa budynku		Miejsce lokalizacji

4033	1	VRV - IIIp+IVp	(RXYQ24T8) REYQ8T		3704513	R410A	9,7	11,1	32,6	20A	DAIKIN	2017.08	10.08.2017	A1	Budynek administracyjny	A1 - dach
			(RXYQ24T8) REYQ16T		3705911		11,8			40A		2017.04				A1 - dach
				FXZQ50A2VEB	J029969					16A		2017				Pom. 5.06 (+6,335)
				FXZQ15A2VEB	J058545					16A		2017				Pom. 5.08 (+6,335)
				FXZQ15A2VEB	J058563					16A		2017				Pom. 5.09 (+6,335)
				FXFQ125AVEB	J015241					16A		2017				Pom. 10.03 (+10,625)
				FXFQ125AVEB	J014518					16A		2017				Pom. 10.03 (+10,625)
				FXFQ100AVEB	J028308					16A		2017				Pom. 10.04 (+10,625)
				FXFQ125AVEB	J012155					16A		2017				Pom. 10.05 (+10,625)
	2		(RXYQ24T8) RXYQ8T8		1701560		5,9	9,9	26,2	20A		2017.08				A1 - dach
			(RXYQ24T8) RXYQ16T		9717746		10,4			40A		2017.08				A1 - dach
				FXZQ40A2VEB	J034786					16A		2017				Pom. 13,03 (+13,00)
				FXZQ40A2VEB	J034787					16A		2017				Pom. 13,04 (+13,00)
				FXZQ40A2VEB	J034678					16A		2017				Pom. 13,05 (+13,00)
				FXZQ40A2VEB	J034790					16A		2017				Pom. 13,06 (+13,00)
				FXZQ40A2VEB	J034792					16A		2017				Pom. 13,16 (+13,00)
				FXZQ40A2VEB	J034791					16A		2017				Pom. 13,16 (+13,00)
				FXZQ40A2VEB	J035126					16A		2017				Pom. 13,17 (+13,00)
				FXZQ40A2VEB	J034798					16A		2017				Pom. 17,03 (+17,00)
				FXZQ40A2VEB	J034799					16A		2017				Pom. 17,04 (+17,00)
				FXZQ40A2VEB	J034788					16A		2017				Pom. 17,05 (+17,00)
				FXZQ40A2VEB	J034794					16A		2017				Pom. 17,06 (+17,00)
				FXZQ40A2VEB	J034793					16A		2017				Pom. 17,07 (+17,00)
				FXFQ100AVEB	J028309					16A		2017				Pom. 17,22 (+17,00)
				FXZQ40A2VEB	J035124					16A		2017				Pom. 17,29 (+17,00)
	3	SPLIT	RZQG125L8Y1		3712246		4	0	8	25A		2017.09				A2 - dach
			RZQG125L8Y1		3712247		4	0		25A		2017.09				A2 - dach
				FCAG125AVEB	J000333					16A		2017				Pom. 13,14 (+13,00)
				FCAG125AVEB	J000347					16A		2017				Pom. 13,14 (+13,00)
	4	VRV	RXYQ20T7Y1B		9706381		11,8	8,4	20,2	50A		2017.04				A1 - dach
			.	FXFQ125AVEB	J014520					16A		2017				Pom. 17,01 (+17,00)
			.	FXFQ100AVEB	J028336					16A		2017				Pom. 13,01 (+13,00)
			.	FXFQ100AVEB	J028306					16A		2017				Pom. 10,01 (+10,45)
				FXFQ100AVEB	J028334					16A		2017				Pom. 5,05 (+6,335)
				FXFQ80AVEB	J033891					16A		2017				Pom. 1,08 (0,00)
				FXFQ63AVEB	J050974					16A		2017				Pom. 1,08 (0,00)
			ERQ200AW1		7705984		7,7	0,8	8,5	25A		2017.03				A1 - dach
			ERQ200AW1		7705993		7,7	0,9	8,6	25A		2017.04				A1 - dach
			ERQ200AW1		7705982		7,7	0,9	8,6	25A		2017.03				A1 - dach
Dok. Powyk (TECHNOLOGIA PLUS)		SPLIT	GWH12QC-K6DNA1D/O	GWH12QC-K6DNB2D/I	4M94910010226	R32	0,7				GREE	2021	3.09.2021			13.21(Pom. KZ)
Dok. Powyk.(CliamPartnerApart)		SPLIT	RZASG125MV1	FCAG60B		R32	2,6				DAIKIN	2020	4.05.2020			13,16 (Dyspozytornia)
				FCAG60B					4.05.2020			13,16 (Dyspozytornia)
					RAZEM:	112,7
4030		SPLIT	RXS25		J058850	R410A	1	0	1	10A	DAIKIN	2017.04	19.07.2017	K1	Portiernia	K1 - dach
				FTXS25K3V1B	J118639					2017				Pom. 2.1
					RAZEM:	1
4075	3	SPLIT	RZQG100L9V1B		3713638	R410A	4	0	8	25A	DAIKIN	2017.09	27.09.2017	A18	Pomieszczenia elektryczne	A18.4 - elewacja
			RZQG140L9V1B		2702449		4	0		40A		2017.01				A18.4 – elewacja
				FCQG71FVEB	J040447					16A		2017				Pom. A18.1
				FCQG71FVEB	J030908					16A		2017				Pom. A18.2
				FCQG100FVEB	J017895					16A					Pom. A18.3
					RAZEM:	8

Dok.powyk.(TECHNOLOGIA PLUS)		SPLIT	RZAG100N7V1B-3207343	FCAG100BVEB	J021904	R32					DAIKIN	2022	18.11.2022r	L.1	Pompownia	Pom. Elektryczne
4036		SPLIT	RZQG100L9V1B		2706602	R410A	4	0	4	40A/C25	DAIKIN	2017.04	19.07.2017	L1	Pompownia	L1 – elewacja
				FCQG100FVEB	J017906					16A		2017				Pom. Elektryczne
					RAZEM:	4
4021			ERQ100A7V1B		5703569	R410A	4	0	4	32A	DAIKIN	2017.08	23.08.2017	A20	Oczyszczalnia ścieków pochodzących z oczyszczania spalin	A20 - elewacja
					RAZEM:	4
4047			ERQ100A7V1B		5703553	R410A	4	0	4	32A	DAIKIN	2017.08	23.08.2017	G2	Zbiornik NaOHn	G2 - dach
					4
4007		SPLIT	RXS71F		E008667	R410A	2,3	0	2,3		DAIKIN	2017.04	19.07.2017	A5	Maszynowni szybu windowego	A5 – dach szybu windowego
				FTXS71GV1B	E034249					2017				Pom. maszynowni
					RAZEM:	2,3
4097	JEDz2	VRV	RXYQ12T7Y1B		9715503	R410A	6,3	15,5	32,1	32A	DAIKIN	2017.02	27.09.2017	A23	Pomieszczenia elektryczne	G2 – dach
	JEDz1		RXYQ14T7Y1B		9709023		10,3			32A		2017.03				G2 – dach
	JED1			FXMQ250	A002457					16A		2016				Pom. falowników wentylatorów spalin
	JED2			FXMQ250	A002458					16A		2016				Pom. falowników wentylatorów spalin
	JED3			FXMQ250	A002461					16A		2016				Pom. falowników wentylatorów spalin
	JEDz4	VRV	RXYQ10T7Y1B		9714901		6	4	10	25A		2017.06				G2 – dach
	JED4			FXHQ100AVEB	A003969					16A		2016				pomieszczenie falowników
	JED5			FXHQ100AVEB	A003970					16A		2016				pomieszczenie falowników
	JED6			FXHQ100AVEB	A003963					16A		2016				pomieszczenie falowników
	JEDz3	VRV	RXYSQ4T8Y		1700189		3,6	2,6	6,2	16A		2017.07				G2 – dach
	JED7			FXHQ100AVEB	C000442					16A		2016				pomieszczenie AKPiA
	JEDz5	SPLIT	RZQG71L8Y1		2710882		2,9	0	2,9	16A		2017.04				G2 – dach
	JED8			FHQ71CBVEB	A001247					16A		2016				rozdzielnia elektrolitów
					RAZEM:	51,2
4065	7	SPLIT	RZQG140L7Y1B		5609064	R410A	4	0	4	25A/16	DAIKIN	2016.05	30.05.2017	A13	Pomieszczenia elektryczne	A13 – dach
	JED17			FUQ71CVEB	C004775					16A		2016				Pom. 1.16 (0.00m)
	JED16			FUQ71CVEB	C004776					16A		2016				Pom. 1.16 (0.00m)
	8	VRV	RXYQ10T7Y1B		9611773		6	1,7	7,7	25A		2016.05				A13 – dach
	JED13			FXUQ71A	C003485					16A		2015				Pom. 3.02 (+3,80m)
	JED15			FXUQ71A	C003484					16A		2015				Pom. 3.02 (+3,80m)
	JED14			FXUQ71A	C003198					16A		2015				Pom. 3.02 (+3,80m)
	4		RXYQ14T7Y1B		9607261		10,3	11,5	42,6	32A		2016.05				A13 – dach
	5		RXYQ16T7Y1B		9612474		10,4			40A		2016.05
	6		RXYQ16T7Y1B		9612616		10,4			40A		2016.05
	JED6			FXMQ250MBVE	A001344					16A		2016				Pom. 5.03 (+6,25m)
	JED10			FXMQ250MBVE	A000828					16A		2016				Pom. 5.03 (+6,25m)
	JED8			FXMQ250MBVE	A000840					16A		2016				Pom. 5.03 (+6,25m)
	JED7			FXMQ250MBVE	A000633					16A		2016				Pom. 5.03 (+6,25m)
	JED4			FXMQ250MBVE	A000732					16A		2016				Pom. 5.03 (+6,25m)
	3		RXYQ12T7Y1B		9613088		6,3	7,3	34,4	32A		2016.05				A13 – dach
	2		RXYQ16T7Y1B		9612612		10,4			40A		2016.05
	1		RXYQ16T7Y1B		9612472		10,4			40A		2016.05
	JED1			FXMQ250MBVE	A000838					16A		2016				Pom. 5.03 (+6,25m)
	JED5			FXMQ250MBVE	A001365					16A		2016				Pom. 5.03 (+6,25m)
	JED2			FXMQ250MBVE	A001358					16A		2016				Pom. 5.03 (+6,25m)
	JED6			FXMQ250MBVE	A000827					16A		2016				Pom. 5.03 (+6,25m)
	JED3			FXMQ250MBVE	A000645					16A		2016				Pom. 5.03 (+6,25m)
	9		RXYQ16T7Y1B		9612457		10,4	1,3	11,7	40A		2016.06				A13 – dach
	JED12			FXMQ200MBVE	A001364					16A		2016				Pom. 10.09 (+10,625m)
	JED11			FXMQ200MBVE	A001363					16A		2016				Pom. 10.09 (+10,625m)

					RAZEM:	100,4
4096		SPLIT	K3DNA5D	GWH12QB	C007357200112	R410A	0,85	0	11,85	16A	Gree	2017	10.01.2018	A1.1	Budynek administracyjny	1.04
			K3DNA5E	GWH18QB	C007751080243		1,2			16A		2017				1.04
			K3DNA5D	GWH09QB	C007357200121		0,7	0		16A		2017				1.05
			K3DNA5D	GWH09QB	C007357200155		0,7			16A		2017				1.06
			K3DNA5D	GWH09QB	C007357200004		0,7	0		16A		2017				1.09
			K3DNA5D	GWH09QB	C007751080242		0,7			16A		2017				1.10
			K3DNA5D	GWH09QB	C007482690052		0,7	0		16A		2017				1.11
			K3DNA5D	GWH09QB	C006025810051		0,7			16A		2017				1.12
			K3DNA5D	GWH09QB	C007357200345		0,7	0		16A		2017				1.13
			K3DNA5D	GWH09QB	C007357200164		0,7			16A		2017				1.14
			K3DNA5D	GWH09QB	C007357203456		0,7	0		16A		2017				1.16
			K3DNA5D	GWH09QB	C007751080246		0,7			16A		2017				1.17
			K3DNA5D	GWH09QB	C007357234005		0,7	0		16A		2017				1.18
			K3DNA5D	GWH09QB	C007357200110		0,7			16A		2017				1.19
			K3DNA5D	GWH09QB	C007357200049		0,7	0		16A		2017				1.20
			K3DNA5D	GWH09QB	C007357200144		0,7			16A		2017				1.21
Dok. Powyk.(TECHNOLOGIA PLUS)		SPLIT	K6DNA1C/O - 4K5620003532	GWH09QB	4L96500008151	R32	0.6				Gree	2021	3.09.2021	A.1.1	Budynek Administracyjny	1.01
			K6DN2C/O-4K562000003709	GWH09QB	4L96500008325	R32	0.6				Gree	2021	3.09.2021			1.03
			K6DNA1C/O-4K56200001669	GWH09QB	4L996500008191	R32	0,6				Gree	2021	3.09.2021			1.08
			K6DNA1D/O - 4M52510051933	GWH12QC	4M94910010231	R32	0,7				Gree	2021	7.10.2021			1.02/1
			K6DNA1D/O - 4M52510051931	GWH12QC	4M94910004656	R32	0,7				Gree	2021	7.10.2021			1.02/2
4052		SPLIT	K3DNA5D	GWH09QB	C007357200266		0,7	0	0,7	16A	Gree	2017	20.11.2017	L.3	Budynek wstępnego oczyszczania wody z rzeki Duńczycy	pomieszczenie elektryczne
					RAZEM:	12,55

		Pompownia Wody sieciowej i SUW

Poz.	Wyszczególnienie				Szt.	Charakterystyka			Producent		nr seryjne
KLZ1 KLZ2	Klimatyzator ścienny typu Split - jednostka / zewnętrzna typ AOYG54LATT z zestawem / pracy całorocznej w trybie chłodzenia i / zestawem pracy naprzemiennej				2	Qch=14kW; / Ne=3,85kW; / U=400V			Fujitsu		C1-T003575, C2 T003576 (elewacja)
KLW1 / KLW2	Klimatyzator ścienny typu Split - jednostka / wewnętrzna typ ABYG54LRTA, / przysufitowy, z zestawem pracy całorocznej / w trybie chłodzenia i zestawem pracy / naprzemiennej.				2	Qch=14kW; / Ne=6,61kW; / U=400V			Fujitsu		C1- T010588, C2- T010596 (rozdz. elektr)

			Klimatyzatory RITTAL

Poz.	Wyszczególnienie				szt	Charakterystyka			Producent		Lokalizacja
1	SK 3329500 - 2015K000116319				1 szt	2500W, 230V			Rittal		Szafa analizatora dr Foedisch, ob. A.21
2	SK 3305500- 2018K000113720				1 szt	1600W, 230V			Rittal		Szafa myjki kotła linii 1, ob. A.5
3	SK 3305500-2018K000113719				1 szt	1600W, 230V			Rittal		Szafa myjki kotła linii 2, ob. A.5
4	SK 3329500-2018K000116756				1 szt	2500W, 230V			Rittal		Szafa SICK kotła linii 1, ob. A.5
5	SK 3329500-2014D0203265				1 szt	2500W, 230V			Rittal		Szafa SICK kotła linii 2, ob. A.5
6	SK 3305540-2015K000064837				1 szt	1600 W, 400 V			Rittal		Suwnica Bunkra Żużła (Rozdz..suwnicy) (A.5)
7	SOH-09BIT-63249901398				1 szt	2700 W, 230 V			Sinclair		Kontener pomiaryu rtęci (A.19)
8	SK 3329500-2021K000119577				1 szt	2550 W, 230 V			Rittal		Szafa EKOL (A.7)

		Klimatyzatory w kontenerze analizatora spalin - A.21 (CEMES)

Poz.	Wyszczególnienie				NE SERYJNY				Producent
1	klimatyzator GREE - wewn. Model GWH12KF-K3DNA5G/I,				4H32260006362	PRAWY			GREE
	zewn. model GWH12KF-K3DNA6G/O				4G35670031737	NA DACHU			GREE
2	klimatyzator GREE - wewn. Model GWH12KF-K3DNA5G/I,				4H32260006367	LEWY			GREE
	zewn. Model. NR GWH12KF-K3DNA6G/O				4G35670031736	NA DACHU			GREE